## Ozn. postępowania N-M.ZP/D/8/2020	Załącznik nr 2 do siwz

Pakiet nr 6 – Testy do wykrywania SARS-CoV- 2

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | Szacunkowa ilość testów na 12 miesięcy | Cena jednostkowa brutto PLN | Wielkość opakowania | Cena opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetkowy wykrywający antygen wirusa SARS CoV- 2 |  | 8000 |  | 1 op=25 testów |  |  |
|  |  | RAZEM BRUTTO PLN (wartość oferty) |  |

## Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań.

Test wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli.

Metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika.

W zestawie: wymazówki do poboru z nosogardzieli, kontrola dodatnia i ujemna, statyw na probówki.

Parametry testu wyznaczone względem PCR: czułość min. 90% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce, swoistość: min. 99% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce.

Test musi spełniać wytyczne WHO odnośnie wykrywania antygenu w diagnozie SARS-CoV-2 i posiadać status EUL WHO.

Brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1 udokumentowany w metodyce.

Możliwość odczytu wyniku po 15 minutach.

Brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej

Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym

Przedłożyć metodykę wykonania testu w języku polskim i angielskim

Załączona metodyka musi być najnowsza wersją zgodną z wytycznymi WHO.

…………………………. (miejscowość), dnia …………………. r.         …………………………………………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

## Ozn. postępowania N-M.ZP/D/8/2020	Załącznik nr 3A do siwz

Pakiet nr 6 – Testy do wykrywania SARS-CoV- 2

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  PODLEGAJĄCYCH OCENIE

| Lp. | Szczegółowy opis parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany * | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | b. | c. | d. | e. |
|  | Wymazówki do poboru z nosogardzieli łamiące się w łatwy sposób, umożliwiając umieszczenie wymazówki w probówce bez użycia dodatkowych narzędzi (np. nożyczek), | TAK/ NIE |  | TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt. |

*Zamawiający wymaga wpisania w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „d”, zgodnie z zapisami w kolumnie „c”:

- TAK lub NIE

Zamawiający przyzna punkty w wysokości określonej w kolumnie „e”(Punktacja).

W przypadku kiedy Wykonawca nie wypełni kolumny „d” Zamawiający przyzna 0 punktów.

……………………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.         ……………………………………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)