Załącznik nr 1 do SWZ

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

| Pełna Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres, siedziba |  |
| Adres do korespondencji |  |
| REGON |  |
| NIP |  |
| KRS/CEIDG |  |
| Nr telefonu |  |
| e-mail |  |
| Skrzynka ePUAP |  |
| Imię Nazwisko i Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów |  |

FORMULARZ OFERTY

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia pn.

| Nazwa postępowania | Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych |
| --- | --- |
| Znak sprawy | N-M.ZP/3/2022 |

dla NOVUM-MED SP. z o.o., składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

| 1) | Wybrany pakiet | Cena oferty brutto PLN Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 3 Pakiet 4 Pakiet 5 Pakiet 6 Pakiet 7 Słownie: ……………………………………………………………………………………………zł brutto |
| --- | --- | --- |
|  | Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego…………………………………………………………………. wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku………………………………………………………………………………………………….. stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie……………………………………………………………………………………………. |
| 2) | Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ (w tym w załączniku nr 11 do SWZ – wzór Umowy). |

- Jednocześnie oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią SWZ oraz wyjaśnieniami i/lub modyfikacjami SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SWZ.

- Oferowane przez nas wyroby stanowiące przedmiot zamówienia posiadają wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.974) i zobowiązujemy się do ich przedstawienia  w dniu dostawy urządzeń.

- Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone zapisami SWZ.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.

- Akceptujemy wzór Umowy bez zastrzeżeń i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Firma (nazwa) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem

| NIE |  |
| --- | --- |
| TAK | (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy również wypełnić poniższe dane): |
|  | Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. |
|  | Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. |
|  | Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- …........................................................................................................

- …........................................................................................................

- …........................................................................................................

## Ozn. postępowania N-M.ZP/3/2022	załącznik nr 2 do SWZ

### FORMULARZ CENOWY

| Nr pakietu | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | stawka | Wartość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (4x8) |
| 1 | Aparat USG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat KTG | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Laktator | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Stanowisko do pielęgnacji noworodka | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Płuczko – dezynfektor do kaczek i basenów | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Łózka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem | Szt. | 38 |  |  |  |  |  |
|  | Łózka elektryczne | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 7. | Holter EKG | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SWZ

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

PAKIET 1

Aparat USG – 1 szt.

| Producent, miejsce produkcji: |  |
| --- | --- |
| Marka typ, model |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | WYMAGANIA FUNKCJONALNE |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 roku | TAK |  |
|  | Aparat przenośny | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Pełne opcje wymiarowania | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i bateryjne | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora | TAK |  |
|  | W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Waga aparatu do 40 kg | TAK |  |
|  | Dynamika systemu co najmniej 180dB | TAK |  |
|  | Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 5 godzin | od 5 - 6 godzin – 0 pkt powyżej 6 godzin – 10 pkt |  |
|  | Aparat wyposażony w dotykowy monitor LCD z podświetleniem LED o przekątnej min. 19’’ i rozdzielczości min. 1680x1050 | TAK |  |
|  | Start systemu z trybu czuwania w czasie poniżej 6 sekund | TAK |  |
|  | Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia poniżej 45 sekund | Poniżej – 5 pkt 45 s – 0 pkt |  |
|  | Czas wyłączenia systemu poniżej 15 s | Poniżej – 5 pkt 15 s – 0 pkt |  |
|  | Dwa aktywne porty do głowic wbudowane w aparat | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w konektor sond umożliwiający jednoczesne podłączenie co najmniej 3 głowic | TAK |  |
|  | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań: - anestezjologicznych - brzusznych - naczyniowych - urologicznych - małych narządów - mięśniowo-szkieletowych - kardiologicznych - ortopedycznych - medycyny ratunkowej - ginekologia i położnictwo | TAK |  |
|  | W zestawie: - wózek z możliwością zainstalowania aparatu usg z regulowaną wysokością, z podstawą jezdną na 4 kołach z możliwością blokady każdego z kół - videoprinter czarno-biały lub kolorowy umożliwiający drukowanie obrazów | TAK |  |
|  | TRYBY PRACY APARATU |  |  |
|  | B-mode | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Aparat z możliwością obrazowania w trybie M - Mode | TAK |  |
|  | Funkcje dopplerowskie: Pulse Wawe Doppler, Color Doppler, Power Doppler | TAK |  |
|  | Aparat z możliwością obrazowania w trybie Doppler CW (Continuous Wave) | TAK |  |
|  | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D | TAK |  |
|  | Zakres głębokości penetracji ≥ (1 ÷ 30) cm | TAK |  |
|  | Zmiana głębokości penetracji co ≤ 1 cm | TAK |  |
|  | Zakres regulacji siły akustycznej ≥ (10 ÷ 100)% | TAK |  |
|  | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 8 | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7 | TAK |  |
|  | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie PW | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia pola widzenia dla obrazu głębiej położonego dla sondy liniowej oraz konweksowej tzw. Extention Field Of View | TAK |  |
|  | Regulacja mapy szarości w zakresie min. 1-10 | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 240 s obrazów (Cine memory) | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość przełączania widoku do trybu pełnoekronowego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Tryb Duplex | TAK |  |
|  | Tryb Triplex | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia TGC min. 3 segmentów | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty | TAK |  |
|  | Adapter Wi-Fi | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji adaptera łączności sieciowej typu 3G | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE W APARACIE |  |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej | TAK |  |
|  | System nawigacji igły biopsyjnej rozumiany jako system detekcji igły, ułatwiający jej prowadzenie w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora i wskazanie właściwej trajektorii igły w technikach in-plane i out-of-plane oraz zaznaczenie właściwym kolorem jej aktualnego położenia. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o platformę edukacyjną w zakresie anestezjologii | TAK |  |
|  | GŁOWICE |  |  |
|  | Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do bada naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 15-4 MHz | TAK |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 192 | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką do biopsji | TAK |  |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm | TAK |  |
|  | Szerokość pola FOV 38 mm | TAK |  |
|  | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu | TAK |  |
|  | Głowica typu convex do badań brzusznych | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-1 MHz | TAK |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 160 | TAK |  |
|  | Kąt pola skanowania minimum 54° | TAK |  |
|  | Szerokość minimum 50 mm | TAK |  |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm | TAK |  |
|  | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna sektorowa | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-1 MHz | TAK |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 64 | TAK |  |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm | TAK |  |
|  | SYSTEM ARCHIWIZACJI |  |  |
|  | Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 240 GB | TAK |  |
|  | Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB - minimum 2 porty USB | TAK |  |
|  | Złącze Ethernet - minimum 1 port | TAK |  |
|  | Złącze HDMI | TAK |  |
|  | DICOM | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji w „chmurze” | TAK |  |
|  | POMIARY |  |  |
|  | Odległość | TAK |  |
|  | Objętość | TAK |  |
|  | Powierzchnia | TAK |  |
|  | Kąt | TAK |  |
| VII. | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami, | TAK |  |

PAKIET 2

APARAT  KTG – 1 szt.

| Producent, miejsce produkcji: |  |
| --- | --- |
| Marka typ, model |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wymagania funkcjonalne |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 roku | TAK |  |
|  | Kardiotokograf mobilny z wózkiem do ciąży pojedynczej i bliźniaczej | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia aparatu | TAK |  |
|  | Ekran LED | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do centralnego systemu monitoringu | TAK |  |
|  | Możliwość manualnej rejestracji ruchów płodu | TAK |  |
|  | Wbudowana trwała drukarka z możliwością wydruku fali, tekstu i innych informacji | TAK |  |
|  | Funkcja alarmu wysokiego i niskiego tętna płodu | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłego monitorowania przez 12 godzin | TAK |  |
|  | Monitorowanie częstości pracy serca płodu FHR metodą ultradźwiękową | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru 50÷210 BPM lub 30÷240 BPM (ustawiany przez użytkownika) | TAK |  |
|  | Dopuszczalny błąd pomiaru ≤ 2 BPM | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy przetwornika ultradźwiękowego – 2 MHz | TAK |  |
|  | Intensywność ultradźwiękowa ≤ 5 mW/cm2 | TAK |  |
|  | Ustawiane limitów (dolnego i górnego) alarmu dźwiękowego i wizualnego FHR | TAK |  |
|  | Ustawiany czas opóźnienia alarmów FHR | TAK |  |
|  | Pomiar TOCO, metodą zewnętrzną | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru głowicy TOCO: 0÷1000g (0÷100 jednostek względnych) | TAK |  |
|  | Funkcja autozerowania TOCO | TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Głowice ultradźwiękowa i Toco wodoszczelne w standardzie IP68 | TAK |  |
|  | Ustawianie linii odniesienia (bazowej) TOCO | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu czułości pomiaru TOCO | TAK |  |
|  | Ręczny znacznik ruchu płodu wyczuwanego przez pacjentkę | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego identyfikowania ruchów płodu | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu znacznika klinicznego | TAK |  |
|  | Archiwizacja badań w pamięci wewnętrznej aparatu | TAK |  |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kolorowy, TFT LCD, 8.4” z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia | TAK |  |
|  | Wyświetlane krzywe FHR, TOCO, znaczniki FM oraz znaczniki kliniczne | TAK |  |
|  | Wyświetlana wartość i poziom sygnału FHR | TAK |  |
|  | Wyświetlana wartość TOCO 0÷100 jednostek | TAK |  |
|  | Wyświetlane numeru urządzenia w sieci | TAK |  |
|  | Zapis w czasie rzeczywistym krzywych FHR, TOCO, znaczników ruchu FM i znaczników klinicznych | TAK |  |
|  | Funkcja timera NST | TAK |  |
|  | Papier termoczuły o szerokości 112 mm (składanka) | TAK |  |
|  | Wydruk na papierze ze skalą 30-240BPM | TAK |  |
|  | 3 poziomy prędkości przesuwu papieru: wydruk badania w skali poziomej – 1, 2 lub 3 cm/min ustawianej przez użytkownika | TAK – 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Długość przewodu głowic min. 2m | TAK |  |
|  | Szybkość transmisji danych 9600 BPS, możliwość pracy w sieci | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - sondy do ciąży pojedynczej i bliźniaczej, sonda skurczów - przycisk pacjentki EVENT – 1 szt. - papier termoczuły w formie składanki - pasy mocujące przetworniki - przewód zasilający -żel - znacznik pacjentki | TAK |  |
|  | Wózek na podstawie jezdnej pod aparat KTG | TAK |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE |  |  |
|  | Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami, | TAK |  |

PAKIET 3

LAKTATOR  – 1 szt.

| Producent, miejsce produkcji: |  |
| --- | --- |
| Marka typ, model |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | WYMAGANIA FUNKCJONALNE |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 roku | TAK |  |
| 2 | Elektryczny laktator szpitalny w wersji jezdnej | TAK |  |
| 3 | Laktator klasy szpitalnej – wyrób medyczny | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja urządzenia zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora (separacja mediów) | TAK |  |
| 5 | Wyświetlacz LCD z komunikatami wyświetlanymi w języku polskim | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 6 | Dwufazowy program odciągania pokarmu, | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyboru dwóch programów działania jednym przyciskiem. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8 | Program ,,Utrzymanie” do utrzymania laktacji na odpowiednim poziomie dla mam dzieci donoszonych. | TAK |  |
| 9 | Program inicjacji laktacji z zaprogramowanymi trzema różnymi fazami pracy (dwie fazy stymulacji o różnej szybkości zassań oraz jedna faza odciągania właściwego) | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 10 | Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia. 3 różne fazy pracy laktatora w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy laktatora w trybie utrzymania. | TAK |  |
| 11 | Płynna regulacja podciśnienia w zakresie od min. -50 do -250 mmHg. | TAK |  |
| 12 | Szybkość pracy w zakresie od min. 54 do 120 zassań na minutę. | TAK |  |
| 13 | Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |
| 14 | Głośność laktatora max 45 dB. | TAK, podać |  |
| 15 | Waga urządzenia max. 3,5 kg (bez wózka jezdnego) | 3kg i powyżej – 0 pkt. Poniżej 3kg – 10 pkt. |  |
| 16 | Trwała obudowa laktatora z górnym uchwytem do łatwego przenoszenia i pokrywą zabezpieczającą membrany (dla zapewnienia utrzymania urządzenia w czystości i bezpieczeństwa odciągania). | TAK |  |
| 17 | Uchwyt/ statyw na min. dwie butelki. | TAK |  |
| 18 | Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 19 | Wersja jezdna - wózek jezdny | TAK |  |
| 20 | Zestawy do odciągania kompatybilne z posiadanymi przez szpital laktatorami Symphony | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 21 | Zestawy wielorazowe – 5 szt. | TAK |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 23 | Okres gwarancji min.24 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |
| 24 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 25 | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
| 26 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 27 | Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia | TAK |  |
| 28 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| 29 | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 30 | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 31 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 32 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |
| 33 | Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami, | TAK |  |

PAKIET 4

Stanowisko do pielęgnacji noworodka  – 3 szt.

| Producent, miejsce produkcji: |  |
| --- | --- |
| Marka typ, model |  | Rok produkcji: |  |

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | WYMAGANIA FUNKCJONALNE |  |  |
|  | Stanowiska fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2021 roku | TAK |  |
|  | Długość stanowiska w zakresie od 1570 do1600mm | TAK |  |
|  | Szerokość w części kąpielowej w zakresie od 570 do 600mm | TAK |  |
|  | Szerokość w części pielęgnacyjnej w zakresie od 770 do 790mm | TAK |  |
|  | Monolityczny blat dla części kąpielowej i pielęgnacyjnej | TAK |  |
|  | Wysokość blatu od podłoża w zakresie od 860 do 880mm | TAK |  |
|  | Powierzchnia kontaktowa wykonana z żelkotu sanitarnego | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Stanowisko wyposażone w wanienkę do kąpania niemowląt po prawej lub lewej stronie (opcjonalnie do ustalenia na etapie zamówienia), miejsce do przewijania, baterię zlewozmywakową z prysznicem Wanienka o wymiarach ok 680 x 380 mm | TAK |  |
|  | Wanienka do kąpania i miejsce do przewijania z materacem, zintegrowane na jednym blacie | TAK |  |
|  | Nad częścią pielęgnacyjną zamontowany równolegle do frontu stanowiska promiennik podczerwieni na kolumnie ze źródłem podczerwieni oraz z automatyczną regulacją temperatury powietrza, zegarem Apgar i alarmami . Promiennik zintegrowany z pozostałą częścią urządzenia. | TAK |  |
|  | Promiennik spełniający wymagania urządzenia klasy II b według MDD dla wyrobów Medycznych- certyfikat EC z jednostki notyfikowanej | TAK |  |
|  | Stanowisko oświetlone silnym źródłem światła wbudowanym w promiennik podczerwieni – zasilane elektrycznie | TAK |  |
|  | Blat wykonany z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i węglowym zamontowany na zespole szafek dopasowanych do kształtu blatu pielęgnacyjnego. Blat wykonany w postaci monolitycznej bez łączeń blatu pomiędzy częścią kąpielową i pielęgnacyjną | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zestaw szafek wyposażony w min. 3 szuflady lakierowane z tworzywa, kosz na odpadki oraz kosz wysuwany na pieluchy , wszystkie krawędzie szafek zabezpieczone od działania wilgoci – impregnowane i lakierowane. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki blatów oraz kolorystyki szafek na etapie składania zamówienia | TAK |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami, | TAK |  |

PAKIET 5

1. PŁUCZKO-DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW - 1 szt.

| Producent, miejsce produkcji: |  |
| --- | --- |
| Marka typ, model |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | WYMAGANIA FUNKCJONALNE |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2021 roku | TAK |  |
|  | Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie oraz misek do mycia chorych | TAK |  |
|  | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni | TAK |  |
|  | Myjnia pełniąca dodatkowo funkcję zlewu – możliwość wygodnego wylewania nieczystości np. z wiadra bezpośrednio do komory bez ryzyka rozlania na podłogę | TAK |  |
|  | Pojemność komory mycia: min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem) | TAK |  |
|  | Bezpieczny załadunek w koszu standardowym: w momencie załadunku basen trzymany jedną ręką za uchwyt, bez konieczności, przekładania, obracania i podpierania go drugą ręką celem aplikacji w koszu załadowczym | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kosz umożliwiający automatyczne opróżnianie basenu | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji 3 basenów w jednym cyklu | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość dezynfekcji 6 kaczek w jednym cyklu | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą dysz natryskowych (w tym min. 4 obrotowych) | 12 dysz i więcej – 3 pkt., 11 dysz i mniej – 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie elektryczne - możliwość podłączenia pod: 230V/ 50Hz lub 400V/3+N/50Hz | TAK |  |
| . | Całkowita moc | Całkowita moc 4000 W i mniej – 3 pkt. Większa wartość – 0 pkt. |  |
|  | Wszystkie elementy w komorze wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | W pełni zautomatyzowany cykl pracy | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w przyciski/pedały nożne uruchamiające wybrany cykl | TAK |  |
|  | Minimum dwa programy: standardowy , intensywny | Trzy programy i więcej – 5 pkt. Dwa programy – 3 pkt. |  |
|  | Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory | TAK |  |
|  | Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk (zamykanie i otwieranie aktywowane przyciskami nożnymi) | TAK |  |
|  | Wybór programu bez użycia rąk | TAK |  |
|  | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze | TAK |  |
|  | Czas cyklu dla standardowego programu | 360 [s] i mniej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt. |  |
|  | 2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury | TAK |  |
|  | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną | TAK |  |
|  | Zużycie zimnej wody na cykl standardowy: | 10 [l] min i mniej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt. |  |
|  | Zużycie ciepłej wody na cykl standardowy: | 10 [l] min i mniej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt. |  |
|  | Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’ | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do przyłącza wodnego ½ ’’ | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia pod odpływ 100 mm w podłodze lub ścianie | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: Szerokość urządzenia: max 600mm Wysokość urządzenia: max 950mm Głębokość urządzenia: max 660mm | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa podajnika detergentu | Dwie pompy – 5 pkt. Jedna pompa – 3 pkt. |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej z zachowaniem wartości parametru A0 | 90oC - 93oC – 3 pkt. 85oC -89oC – 0 pkt. |  |
|  | Jednoczęściowa komora, głęboko tłoczona w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów | TAK |  |
|  | Minimalne wymiary komory: Szerokość: 400 mm Długość: 500 mm Głębokość: 350 mm | TAK |  |
|  | Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia | TAK - 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Urządzenie zintegrowane z półką do przechowywania zdezynfekowanych basenów i kaczek | TAK - 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu w celu przyspieszenia procesu suszenia dezynfekowanych naczyń | TAK |  |
|  | Pakiet startowy: - standardowy kosz na min. 2 kaczki plus basen z pokrywą, - wielofunkcyjny uchwyt (np. do wiadra), - uchwyt na nocniki, - 4 nocniki kompatybilne z myjnią, - 5l kanister z płynem zmiękczającym wodę - 5l Detergent + Odkamieniacz + Środek zwilżający | TAK |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami, | TAK |  |

2. PŁUCZKO-DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW - 2 szt.

| Producent, miejsce produkcji: |  |
| --- | --- |
| Marka typ, model |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | WYMAGANIA FUNKCJONALNE |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2021 roku | TAK |  |
|  | Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie oraz misek do mycia chorych | TAK |  |
|  | Automatycznie otwierana i zamykana pokrywa komory bez kontaktu z urządzeniami za pomocą fotokomórki | TAK |  |
|  | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni | TAK |  |
|  | Myjnia pełniąca dodatkowo funkcję zlewu – możliwość wygodnego wylewania nieczystości np. z wiadra bezpośrednio do komory bez ryzyka rozlania na podłogę | TAK |  |
|  | Pojemność komory mycia: min. 2 baseny i 2 kaczki (razem) na cykl | TAK |  |
|  | Bezpieczny załadunek w koszu standardowym: w momencie załadunku basen trzymany jedną ręką za uchwyt, bez konieczności, przekładania, obracania i podpierania go drugą ręką celem aplikacji w koszu załadowczym | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kosz umożliwiający automatyczne opróżnianie basenu | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji 3 basenów w jednym cyklu | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość dezynfekcji 6 kaczek w jednym cyklu | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą dysz natryskowych (w tym min. 4 obrotowych) | 12 dysz i więcej – 3 pkt. 11 dysz i mniej – 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie elektryczne - możliwość podłączenia pod: 230V/ 50Hz lub 400V/3+N/50Hz | TAK |  |
|  | Całkowita moc | Całkowita moc 4000 W i mniej – 3 pkt. Większa wartość – 0 pkt. |  |
|  | Wszystkie elementy w komorze wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | W pełni zautomatyzowany cykl pracy | TAK |  |
|  | Uruchamianie cyklu bezdotykowo na fotokomórkę | TAK |  |
|  | Ochrona przed przepełnieniem zbiornika | TAK |  |
|  | Minimum dwa programy: standardowy , intensywny | Trzy programy i więcej – 5 pkt. Dwa programy – 3 pkt. |  |
|  | Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory | TAK |  |
|  | Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk (zamykanie i otwieranie aktywowane przyciskami nożnymi) | TAK |  |
|  | Wybór programu bez użycia rąk | TAK |  |
|  | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze | TAK |  |
|  | Czas cyklu dla standardowego programu | 360 [s] i mniej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt. |  |
|  | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną | TAK |  |
|  | Zużycie zimnej wody na cykl standardowy: | 10 [l] min i mniej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt. |  |
|  | Zużycie ciepłej wody na cykl standardowy: | 10 [l] min i mniej – 3 pkt. większe wartości – 0 pkt. |  |
|  | Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’ | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do przyłącza wodnego ½’’ | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia pod odpływ 100 mm w podłodze lub ścianie | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: Szerokość urządzenia: max 600mm Wysokość urządzenia: max 950mm Głębokość urządzenia: max 660mm | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa podajnika detergentu | Dwie pompy – 5 pkt., Jedna pompa – 3 pkt., |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej z zachowaniem wartości parametru A0 | 90oC - 93oC – 3 pkt. 85oC -89oC – 0 pkt. |  |
|  | Jednoczęściowa komora, głęboko tłoczona w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów | TAK |  |
|  | Minimalne wymiary komory: Szerokość: 400 mm Długość: 500 mm Głębokość: 350 mm | TAK |  |
|  | Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia | TAK - 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Urządzenie zintegrowane z półką do przechowywania zdezynfekowanych basenów i kaczek | TAK - 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu w celu przyspieszenia procesu suszenia dezynfekowanych naczyń | TAK |  |
|  | Pakiet startowy: - standardowy kosz na min. 2 kaczki plus basen z pokrywą – 1 szt., - kosz na 6 kaczek – 1 szt. , - wielofunkcyjny uchwyt (np. do wiadra) – 2 szt., - kosz do dezynfekcji 3 basenów – 2 szt., - 5l kanister z płynem zmiękczającym wodę – 2 szt. - 5l Detergent + Odkamieniacz + Środek zwilżający – 2 szt. | TAK |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami, | TAK |  |

PAKIET 6

1. Łóżka szpitalne wraz z oprzyrządowaniem  – 38 szt.

| Producent, miejsce produkcji: |  |
| --- | --- |
| Marka typ, model |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wymagania funkcjonalne |  |  |
|  | Łóżka fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2021 roku | TAK |  |
|  | Łóżko szpitalne wykonane z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Łóżko wykonane w technologii bez ramy zewnętrznej | TAK |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie lamelami wmontowanymi na stałe. Po kilka lameli w segmencie pleców i podudzia. Lamele gładkie, nadające się do dezynfekcji. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane, | TAK |  |
|  | Koła o średnicy min 125mm. Wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem. Koła zamontowane za pomocą metalowego uchwytu, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy. Koła z możliwością centralnej blokady oraz blokady kierunkowej. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wysokość leża stała, liczona od podłogi do powierzchni, na której spoczywa materac – 550mm (+/-20mm) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka max 2200 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka z barierkami max 990mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wymiary leża 2000mm x 900mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja segmentu pleców w zakresie min 0 – 70o | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja segmentu uda w zakresie min. 0 – 34o | TAK, PODAĆ |  |
|  | Mechanizm regulacji segmentu pleców i uda umieszczony w ramie łóżka od strony szczytu nóg lub z obu stron pod leżem łóżka | TAK, PODAĆ |  |
|  | Segmenty pleców i uda regulowane niezależnie, dwoma osobnymi mechanizmami | TAK |  |
|  | Graficzne oznaczenie regulacji na ramie łóżka | TAK |  |
|  | Mechanizm regulacyjny z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji | TAK |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.10cm, w segmencie uda: min.6cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Tuleje do montowania akcesoriów typu wysięgnik ręki lub wieszak kroplówki, w tulejach tworzywowy wkład umieszczone w każdym narożniku leża | TAK |  |
|  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30mm odstępu. | TAK |  |
|  | Wyposażenie łóżka: Barierki opisane powyżej – 38 kpl. Materac szpitalny min 10 cm w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej. Pokrowiec z krytym zamkiem – 38 szt. Wieszak do kroplówki – 20 szt. Szafka przyłóżkowa opisana poniżej - 13 szt. | TAK |  |
|  | Szafka dwustronna zapewniająca pełną funkcjonalność i dostęp do szuflad oraz blatu bocznego kiedy będzie umieszczona z prawej lub lewej strony łóżka. | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafki lakierowana wykonana ze stali ocynkowanej lub z aluminium. Szafka odporna na działanie promieni UV oraz środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita: 500 mm ( + 50 mm ) | TAK |  |
|  | Długość całkowita: 500 mm ( + 50 mm ) | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita: 900 mm (+50 mm) | TAK |  |
|  | Blaty szafki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Blat górny i boczny z galeryjką. | TAK |  |
|  | Blat górny wyposażony w dwa uchwyty do przetaczania szafki. Uchwyt metalowy lakierowany proszkowo | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulacje wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700-1100mm ( + 50 mm ) oraz regulację kąta pochylenia. Blat boczny chowany w korpus szafki nie powoduje zwiększenia gabarytów szafki | TAK |  |
|  | Możliwość przechyłu blatu min. 60˚ i blokowania w pośrednich pozycjach | TAK |  |
|  | Szuflada Górna i dolna wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Szuflady wysuwane obustronnie na prowadnicach. | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w centralnie blokowane koła | TAK |  |
|  | Układ blokady kół pozwalający pacjentowi na zablokowanie szafki bez konieczności opuszczania łóżka. | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w dodatkową półkę na obuwie pacjenta | TAK |  |
|  | Szafka przejezdna wyposażona w podwójne kółka o średnicy min 75 na każdym z narożników | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w dodatkowy uchwyt na ręcznik | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o dodatkowe elementy takie jak uchwyt na tablet lub telefon komórkowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o zamek z kluczykiem do zamykania górnej szuflady | TAK |  |
|  | Blokady szczytów posiadają graficzną informacje w formie piktogramu kolorystycznego zablokowane / lub odblokowane. Kolorystyka uzgodniona z zamawiającym na etapie zamówienia. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Mechanizm regulacji segmentu pleców i uda umieszczony w ramie łóżka od strony szczytu nóg | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Centralna blokada kół szafki przyłóżkowej uzyskiwana za pomocą pokrętła wbudowanego w jej górny blat | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami, | TAK |  |

2. Łóżka szpitalne elektryczne  – 9 szt.

| Producent, miejsce produkcji: |  |
| --- | --- |
| Marka typ, model |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wymagania funkcjonalne |  |  |
|  | Łóżka fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2021 roku | TAK |  |
|  | Konstrukcja nośna w postaci podwójnych ramion wznoszących. Leże podparte w minimum 6 pkt. Ramiona wykonane z profilu stalowego. W każdym narożniku krążki odbojowe. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci elektrycznej – dioda świecąca stałym światłem. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym wraz z uchwytem do powieszenia przewodu na szczycie łóżka. Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne. | TAK |  |
|  | Długość podstawy łóżka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łóżka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: - Długość poniżej 2200mm - Szerokość (wraz z barierkami) poniżej 1000mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wymiary leża 2000mm x 900 mm (zarówno przy opuszczonych jak i podniesionych barierkach) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego, | TAK, PODAĆ |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe wyjmowane od strony nóg i głowy. Łóżko wyposażone w blokady zabezpieczające szczyty przed przypadkowym wyjęciem. Blokady szczytów z graficzną oraz kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane | TAK |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi - Polipropylen. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia, pojedynczy panel w segmencie uda. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Leże wyposażone w minimum 6 uchwytów zapobiegających przesuwaniu się materaca. | TAK |  |
|  | Łóżko szpitalne wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego (np. ram wyciągowych, dodatkowych elementów barierek pozwalających zabezpieczyć pacjenta na całej długości). Mechanizm blokujący przedłużenie w postaci zatrzasków. Nie dopuszcza się śrub w celu zatrzymania przedłużenia leża. | TAK |  |
|  | Koła tworzywowe o średnicy min. 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. Dźwignie z kolorystycznym oznaczeniem stanu blokady. | TAK, |  |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją - wysokości - segmentu pleców - segmentu uda - przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga - funkcja autokontur. Wszystkie funkcje sterowane za pomocą jednego pilota. Pilot z sygnalizacją diodową lub dźwiękową każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych. | TAK |  |
|  | Funkcja autokonturu - jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda sterowana za pomocą 1 przycisku na pilocie | TAK |  |
|  | W celach bezpieczeństwa oraz wykluczenia uruchomienia funkcji niewskazanej dla danego pacjenta możliwość pracy pilota w 3 trybach: - Wszystkie funkcje odblokowane, - Zablokowana funkcja Trendelenburga, - Blokada wszystkich funkcji Diodowy wskaźnik trybu pilota. Dioda umieszczona na pilocie informująca o wybranym trybie poprzez zmianę koloru | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Pojedyncza dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców oznaczona wyróżniającym kolorem: czerwonym lub pomarańczowym | TAK |  |
|  | Informacja graficzna na pilocie o umiejscowieniu dźwigni CPR | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/-20mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/ Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja wysokości od najniższej pozycji do najwyższej oraz od najwyższej do najniższej w czasie poniżej 30 sekund | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna pleców min 70° oraz regulacja elektryczna uda min 35° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15°. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, Dodatkowa autoregresja w segmencie uda: min.5cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja autoregresji w segmencie pleców i uda, system odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn 1 stopnia | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Wysokość barierki min 450mm. Barierki złożone z 3 szczebli które po złożeniu nie stykają się ze sobą lub barierki tworzywowe na całej długości. W przypadku barierek metalowych - barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30mm odstępu. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wyposażenie łóżka : Barierki boczne opisane powyżej – do 9 łóżek Dodatkowe barierki boczne montowane w otwory leża od strony nóg pacjenta. Barierki lakierowane odejmowane od leża łóżka za pomocą jednego przycisku. Barierki nie powodują poszerzenia leża – do 9 łóżek Materac o grubości min 10 cm, dopasowany do leża. W pokrowcu paroprzepuszczalnym zmywalnym z zamkiem błyskawicznym zabezpieczonym przed wnikaniem płynów – do 9 łóżek Wieszak do kroplówki – do 9 łóżek Wysięgnik z uchwytem ręki – do 9 łóżek | TAK |  |
|  | Konstrukcja nośna podpierająca leże w minimum 8 punktach | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Każdy z paneli leża z niezmywalną wytłoczoną w panelu instrukcją/kierunkiem montażu | TAK – 10 pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Układ zasilania łóżka wyposażony w akumulator | TAK – 10 pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Udźwig łóżka 250 kg | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Rama do karty gorączkowej zasłaniająca dane pacjenta do każdego łóżka | TAK |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami, | TAK |  |

PAKIET 7

Holter EKG – 1 zestaw

| Producent, miejsce produkcji: |  |
| --- | --- |
| Marka typ, model |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | SYSTEM HOLTEROWSKI EKG - 1 SZTUKA |  |  |
| 1 | Ocena zapisów 3-kanałowych | TAK |  |
| 2 | Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców. | TAK |  |
| 3 | Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów | TAK |  |
| 4 | Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE) | TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 5 | Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu | TAK |  |
| 6 | Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt | TAK |  |
| 7 | Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T | TAK |  |
| 8 | Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. | TAK |  |
| 9 | Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania | TAK |  |
| 10 | Przykłady Min. i Max. HR | TAK |  |
| 11 | Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowo zaklasyfikowanych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu | TAK |  |
| 12 | Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu | TAK |  |
| 13 | Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady. | TAK |  |
| 14 | Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty | TAK |  |
| 15 | Analiza migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania, - możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania - możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami - możliwość szybkiej oceny zmian załamka P - możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania - możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane | TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 16 | Analiza ST: - ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału - możliwość zmiany kryteriów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału | TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 17 | Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości: - możliwość zmiany progów częstotliwościowych - tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowych z możliwością eksportu do pliku XLS - możliwość podziału 24h na 2 podokresy -plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu - ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku | TAK |  |
| 18 | Analiza QT: - prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości - histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych - ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR - informacja o max wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia - wartości statystyczne QTc - prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG | TAK -10 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 19 | Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy | TAK -10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 20 | Ocena pracy różnych typów stymulatorów | TAK |  |
| 21 | Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika | TAK |  |
| 22 | Wektokardiografia: - możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły | TAK -10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 23 | Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG. | TAK |  |
| 24 | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika | TAK |  |
| 25 | Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu do danych osobowych wrażliwych pacjentów poprzez hasło użytkownika | TAK |  |
| 26 | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 27 | System holterowski kompatybilny z systemem holterowskim posiadanym przez Zamawiającego (Windows 7 lub nowszym) | TAK |  |
| 28 | System do instalacji na PC użytkownika | TAK |  |
| II | REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG 3 KANAŁOWY - 3 SZTUKI | TAK |  |
| 29 | Aparaty fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2021 roku |  |  |
| 30 | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 7 dni | 3 dni – 0 pkt. > 6 dni – 10 pkt. |  |
| 31 | Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora | TAK |  |
| 32 | Detekcja impulsów stymulatora | TAK |  |
| 33 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz | 4000 Hz – 0 pkt. > 4000 Hz – 5 pkt. |  |
| 34 | Rejestracja 3 kanałów EKG z 7 elektrod | TAK |  |
| 35 | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | Złącze HDMI – TAK 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 36 | Ekranowane kabla pacjenta | TAK |  |
| 37 | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | TAK |  |
| 38 | CMRR >60dB | TAK |  |
| 39 | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u | TAK |  |
| 40 | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | TAK |  |
| 41 | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta | TAK |  |
| 42 | Wymiary - podać | TAK |  |
| 43 | Automatyczna kalibracja | TAK |  |
| 44 | W komplecie do każdego urządzenia: futerał, smycz, kabel 7 odprowadzeń | TAK |  |
| III | ZESTAW KOMPUTEROWY – 1 SZT. |  |  |
| 45 | Komputer PC | TAK |  |
| 46 | Miejsce serwisowania - na miejscu u zamawiającego | TAK |  |
|  | Procesor |  |  |
| 47 | Zainstalowany procesor i5 min. 10-gen. | TAK |  |
|  | Pamięć |  |  |
| 48 | Rodzaj pamięci DDR4 | TAK |  |
| 49 | Pamięć zainstalowana (GB) 8 | TAK |  |
| 50 | Maksymalna wielkość pamięci 64 GB | TAK |  |
| 51 | Ilość gniazd pamięci / wolne 2 / 1 | TAK |  |
|  | Grafika |  |  |
| 52 | Wbudowana karta graficzna Intel® UHD Graphics 630 | TAK |  |
|  | Dysk twardy |  |  |
| 53 | Zamontowany dysk SSD M.2 | TAK |  |
| 54 | Pojemność dysku 240 GB | TAK |  |
|  | Napęd optyczny |  |  |
| 55 | Rodzaj napędu optycznego DVD-RW | TAK |  |
|  | Złącza |  |  |
| 56 | Złącza video VGA (D-Sub); HDMI. | TAK |  |
| 57 | Wejścia i wyjścia audio 3 x OFC Audio Jacks | TAK |  |
| 58 | Złącza i porty komunikacyjne USB 2.0 x 6; USB 3.0 x 4; Port PS/2. | TAK |  |
| 59 | Czytnik kart SD | TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 60 | Złącza PCI na płycie głównej 1x PCI-e x16; 2x PCI-e x1 | TAK |  |
|  | Łączność / komunikacja |  |  |
| 61 | Łączność LAN 1 Gbps | TAK |  |
|  | Zasilacz |  |  |
| 62 | Moc zasilacza 350 W | TAK |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
| 63 | System operacyjny Microsoft® Windows 10 Pro PL 64-bit | TAK |  |
|  | Pozostałe parametry |  |  |
| 64 | Klawiatura w zestawie | TAK |  |
| 65 | Mysz w zestawie | TAK |  |
| 66 | Normy i certyfikaty CE | TAK |  |
| 67 | Wyposażanie dodatkowe Monitor min. 21,5” | TAK |  |
| IV | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
| 68 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 69 | Okres gwarancji min.24 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |
| 70 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 71 | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
| 72 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 73 | Wykonawca zapewni nieodpłatne specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia | TAK |  |
| 74 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| 75 | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 76 | Wykonawca wraz z dostawą przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 77 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 78 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |
| 79 | Autoryzowany serwis wraz z wykazem punktów serwisowych z numerami kontaktowymi, adresami, | TAK |  |

Załącznik nr 4 do SWZ

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………

REGON …………………………………………………

NIP ………………………………………………………

KRS/CEIDG …………………………

## OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa))

Dotyczy postępowania pn:

| Nazwa postępowania | Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych |
| --- | --- |
| Znak sprawy | N-M.ZP/3/2022 |

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt. 1-6 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 5 do SWZ

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców  …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………

REGON …………………………………………………

NIP ………………………………………………………

## OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa))

Dotyczy postępowania pn:

| Nazwa postępowania | Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych |
| --- | --- |
| Znak sprawy | N-M.ZP/3/2021 |

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w części VI SWZ.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w części VI SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:…………………………………………………………. …………………………….…………………………………………..…………………….. w następującym zakresie:…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………..… (należy wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ................................................................................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ................................................................................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik Nr 6 do SWZ

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców  …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………

REGON …………………………………………………

NIP ………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW

Ja niżej podpisany ................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz .................................................................................................

(nazwa/firma dokładny adres )

Zobowiązuję się do oddania wymienionych poniżej  zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(określenie zasobu: wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy ..............................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pn: „Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych”

oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że udostępniam Wykonawcy wyżej wymienione zasoby, w następującym zakresie:

..............................................................................................................................................

(określenie zasobu: sytuacja finansowa lub ekonomiczna/zdolność techniczna i zawodowa (wiedza i doświadczenie)/osoby (potencjał kadrowy))

2. Oświadczam, że sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

..............................................................................................................................................

3. Oświadczam, że zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

..............................................................................................................................................

4. Oświadczam, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuję dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców  …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………

REGON …………………………………………………

NIP ………………………………………………………

# WYKAZ  DOSTAW

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art.275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) na „Dostawę sprzętu i urządzeń medycznych” przedstawiamy wykaz dostaw odpowiadającym swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia zrealizowanych  przez Wykonawcę:

| Lp. | Przedmiot Rodzaj dostawy | Data i miejsce wykonania | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego dostawa ta została wykonana | Wartość brutto wykonanej dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody dotyczące wykonanych dostaw, określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Załącznik nr 8 do SWZ

Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców  …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………

REGON …………………………………………………

NIP ………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

## Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

## Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp)

Dotyczy postępowania pn:

| Nazwa postępowania | „Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych” |
| --- | --- |
| Znak sprawy | N-M.ZP/3/2022 |

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

- Wykonawca …………………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następująca dostawę: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….……

- Wykonawca …………………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następująca dostawę: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….……

Załącznik nr 9 do SWZ

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców  …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………

REGON …………………………………………………

NIP ………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych” prowadzonego przez NOVUM-MED Sp. z o. o. oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Załącznik Nr 10 do SWZ

……………………………………..

(nazwa Wykonawcy, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z 108 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia

11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP)

o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na

„Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych”

oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:

nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1076 z późn. zm.) w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

należy  do  tej  samej  grupy  kapitałowej, w rozumieniu  ustawy z dnia 16 lutego  2007  r. o ochronie konkurencji i  konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (dotyczy Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia).

# Footnotes

Wykonawca wypełnia jeżeli zastosowanie ma art. 225 ustawy z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129, z późn. zm.).

należy wypełnić jeżeli dotyczy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.