## Arkusz1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ
L.p. | Płatnik | Adres punktu odbioru | Rodzaj punktu odbioru | Nr licznika | Nr PPE | Okres obowiązywania umowy | Okres wypowiedzenia umowy | Miejsce dostarczania będące jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności instalacji i sieci OSD | Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego | Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego | Operator Systemu Dystrybucyjnego | Zabezpieczenie przedlicznikowe [A] | Układ fazowy | Moc umowna w kW | Okres rozliczeniowy | Grupa przyłączeniowa | Grupa taryfowa | Szacowane zużycie energii z podziałem na strefy zgodnie z grupa taryfową [kWh] w okresie 24 miesięcy
I strefa
1. | NOVUM-MED. Sp. z o.o. | Więcbork, ul. Mickiewicza 26, rozdzielnia w budynku agregatu prądotwórczego | licznik | 97834545 | PLENED00000590000000000002570668 | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 3 miesiące | zaciski kabla na podstawach beziecznikowych w złączu kablowym, w kierunki instalacji odbiorcy | rozdzielnia układu pomiarowego w budynku agregatu prądotwórczego | Enea Operator Sp. z o.o. | Enea Operator Sp. z o.o. | 400 | 3-fazowy | 200 | 1 miesiąc | IV | C21 | 1240000
2. | NOVUM-MED. Sp. z o.o. | Więcbork, ul. Mickiewicza 26, budynek D | licznik | 22932647 | PLENED00000590000000010269141177 | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 3 miesiące | zaciski pradowe przy izolatorach | korytarz budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | Enea Operator Sp. z o.o. | 20 | 1-fazowy | 3 | 2 miesiące | V | C11 | 2400
3. | NOVUM-MED. Sp. z o.o. | Więcbork, ul. Mickiewicza 26, budynek D | licznik | 20568720 | PLENED00000590000000010269142198 | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 3 miesiące | zaciski pradowe przy izolatorach | korytarz budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | Enea Operator Sp. z o.o. | 16 | 1-fazowy | 2 | 2 miesiące | V | C11 | 1700
4. | NOVUM-MED. Sp. z o.o. | Więcbork, ul. Mickiewicza 26, budynek D | licznik | 83040790 | PLENED00000590000000010269132182 | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 3 miesiące | zaciski pradowe przy izolatorach | korytarz budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1-fazowy | 4 | 2 miesiące | V | C11 | 2600
5. | NOVUM-MED. Sp. z o.o. | Więcbork, ul. Mickiewicza 26, budynek D | licznik | 60436305 | PLENED00000590000000010269148130 | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 3 miesiące | zaciski pradowe przy izolatorach | korytarz budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1-fazowy | 4 | 2 miesiące | V | C11 | 3350
6. | NOVUM-MED. Sp. z o.o. | Więcbork, ul. Mickiewicza 26, budynek D | licznik | 25784365 | PLENED00000590000000010269143122 | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 3 miesiące | zaciski pradowe przy izolatorach | korytarz budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | Enea Operator Sp. z o.o. | 16 | 1-fazowy | 2 | 2 miesiące | V | C11 | 70
7. | NOVUM-MED. Sp. z o.o. | Więcbork, ul. Mickiewicza 26, budynek D | licznik | 25647168 | PLENED00000590000000010269149151 | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 3 miesiące | zaciski pradowe przy izolatorach | korytarz budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1-fazowy | 4 | 2 miesiące | V | C11 | 1000
8. | NOVUM-MED. Sp. z o.o. | Więcbork, ul. Mickiewicza 26, budynek D | licznik | 21612167 | PLENED00000590000000010269155180 | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 3 miesiące | zaciski pradowe przy izolatorach | korytarz budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1-fazowy | 4 | 2 miesiące | V | G11 | 1800
9. | NOVUM-MED. Sp. z o.o. | Więcbork, ul. Mickiewicza 26, budynek D | licznik | 80276751 | PLENED00000590000000010271709173 | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 3 miesiące | zaciski pradowe przy izolatorach | korytarz budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | Enea Operator Sp. z o.o. | 20 | 1-fazowy | 3 | 2 miesiące | V | G11 | 350
10. | NOVUM-MED. Sp. z o.o. | Więcbork, ul. Mickiewicza 26, budynek D | licznik | 9747527 | PLENED00000590000000010269138114 | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 3 miesiące | zaciski kabla na podstawach beziecznikowych w złączu kablowym, w kierunki instalacji odbiorcy | korytarz budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 3-fazowy | 11 | 2 miesiące | V | C11 | 850
11. | NOVUM-MED. Sp. z o.o. | Więcbork, ul. Mickiewicza 26, budynek C | licznik | 92791943 | PLENED00000590000000010603319159 | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 3 miesiące | zaciski kabla na podstawach beziecznikowych w złączu kablowym, w kierunki instalacji odbiorcy | złącze kablowe na zewnątzr | Enea Operator Sp. z o.o. | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 | 3-fazowy | 27 | 2 miesiące | V | C11 | 72000
12. | NOVUM-MED. Sp. z o.o. | Więcbork, ul. Mickiewicza 26, budynek D | licznik | 11592771 | PLENED00000590000000010269139135 | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 3 miesiące | zaciski pradowe przy izolatorach | korytarz budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 | 3-fazowy | 27 | 2 miesiące | V | C11 | 9600
13. | NOVUM-MED. Sp. z o.o. | Sępólno Kr. ull. Sienkiewicza 54 | licznik | 26405672 | PLENED00000590000000010346726153 | 01.01.2017 - 31.12.2018 | 3 miesiące | zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczenia głownego | korytarz budynku | Enea Operator Sp. z o.o. | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 1-fazowy | 4 | 2 miesiące | V | C11 | 25900