N-M.ZP/D/5/2015							                    Więcbork 28.05.2015r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie  Szpitala Powiatowego  im. dr Adama Gacy i dr  Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów prawa”

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) dotyczące powyższego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza zapytania oraz odpowiedzi :

GRUPA 1

punkt 59 i 103

1.  Czy Zamawiający wymaga opcji elastografii w aparacie czy tylko możliwości rozbudowy o tą opcję?

Uzasadnienie

W naszym aparacie jest to opcja i jako taka jest dodatkowo płatna.

Odpowiedź : Zgodnie z pkt. 103 Zamawiający wymaga tylko możliwości rozbudowy o taką opcję.

punkt 5 „Pozostałe”

2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego terminu do 72 godzin w dni robocze?

Uzasadnienie

Pozwoli to na dostarczenie zamiennika uszkodzonej części z centralnego magazynu zlokalizowanego na terenie Niemiec

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4 na :   „W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …..... do godz. 15:00 dnia roboczego, w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 72 godzin”.

GRUPA 2 – Zakup i dostawa aparatury do monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych pacjentów dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

POZ. 2 - DEFIBRYLATOR 1 – szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z pełnym sterowaniem z płyty czołowej urządzenia i sterowaniem ładowania i wyzwalania wstrząsu z łyżek twardych?

Odpowiedź : TAK

2.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z szybkością przesuwu papieru tylko 25 mm/sek jako standard ?

Odpowiedź :

POZ. 3 - Defibrylator z możliwością wykonywania kardiowersji - 3 szt.

1.   Czy Zamawiający zrezygnuje z uchwytu karetkowego do defibrylatorów ?

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylatory z dwoma krzywymi dynamicznymi wyświetlanymi na ekranie jednocześnie ?

Odpowiedź :TAK

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylatory z szybkością przesuwu papieru tylko 25 mm/sek jako standard ?

Odpowiedź : TAK

POZ. 5 - Pulsoksymetr przenośny – 1 szt.

1.  Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy:

  - Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym w technologii Masimo.

  - Zasilanie AC 220 VAC 50 Hz+/-10%,

  - Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na 7 godzin pracy

  - Waga poniżej 1 kg

  - Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia

  - zakres pomiaru saturacji 1-100%

  - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% +/- 3 cyfry 60% - 80% +/- 4 cyfry.

  - Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę

  - Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm

  - Ciągły tryb monitorowania parametrów

  - Wyświetlacz typu LED , z możliwością regulacji kontrastu wyświetlacza, bez wskaźnika alarmu świetlnego dobrze widocznego z obu stron aparatu

  - Wyświetlanie wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej w postaci wykresu słupkowego, tzw. SIQ, w przypadku niskiej jakości sygnału (niskich wartości)zmieniającego kolor na czerwony

  - Posiadający wskaźnik wyciszenia alarmów

  - 72 godzinne trendy SpO2 i pulsu z możliwością prezentacji tabelarycznej oraz opcją wydruku na zewnętrznej drukarce.

  - Szeregowe wyjście cyfrowe RS-232, funkcja przywołania pielęgniarki

  - Alarm dźwiękowy i wizualny dla pulsu

  - Alarm dźwiękowy i wizualny dla saturacji

18)  Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez

podchodzenia do monitora

19)  Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika

20)  Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora

21)  Możliwość regulacji głośności alarmu

22)  Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu

23)  Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund

24)  Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniajacy perfuzję w miejscu pomiaru

25)  Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20%

26)  Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD

27)  Funkcja HOME MODE-zabezpiecza urządzenie przed zmianą ustawień przez niepowołane osoby

28)  Funkcja SLEEP MODE-zapisuje stan pacjenta bez wzbudzania alarmów w trakcie nocy

29)  W zestawie czujnik wielorazowy lub 10 szt. czujników jednopacjetowych

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga do pulsoksymetru stacjonarno-trasportowego stacji dokującej, w której umieszczamy pulsoksymetr, czy platformy monitorującej, która umożliwia wpięcie pulsoksymetru i prezentację parametrów na ekranie platformy monitorującej?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

POZ.6 - Monitor funkcji życiowych – szt. 6

- pkt. 16 Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zasilanie awaryjne (opisane w pkt 16) zaoferowane zostanie przy monitorach 15” zamiast 19”? W opisie monitorów 15” brak aktualnie zapisu o zasilaniu akumulatorowym, a monitory 19” z racji pracy na aparacie do znieczulenia będą zasilane awaryjnie z zasilania aparatu, więc rozwiązanie takie zwiększy funkcjonalność stanowisk.

Odpowiedź : TAK

- pkt. 33 Czy ze względu na fakt, że moduł do pomiaru metabolizmu pacjenta, przeznaczony jest w szczególności do pracy na oddziale OIT/OIOM, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie tego modułu w komplecie z monitorami 15”, modyfikując zapis w pkt 33 na następujący:

- moduł lub urządzenie zewnętrzne do pomiaru metabolizmu wykorzystujący metodę pośredniej kalorymetrii.

Możliwością  obserwacji parametrów na ekranie monitora – 1 na cztery stanowiska przy monitorach 15” ?

Odpowiedź : TAK

Poz. 7 - Aparat do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego -1 szt.

- pkt. 1 Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania o zakresie mierzonego ciśnienia -40–400mmHg ?

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie modułu do pomiaru ICP, niewymagającego zasilania oraz współpracującego z monitorem pacjenta a przez to wszystkie wymagane funkcje pomiarowe, alarmowe i wyświetlenia danych są realizowane przez monitor pacjenta co w zintegrowanym rozwiązaniu monitorowania pozwala na zapis danych ICP skorelowanych z innymi parametrami życiowymi pacjenta ?

Odpowiedź : TAK

POZ. 8 - Aparat do pomiarów rzutu serca – 1 szt.

- pkt 2, 3, 4 Czy Zamawiający dopuszcza aparat do pomiaru rzutu serca, który zapisy w punktach 2, 3, 4 realizuje w momencie połączenia go z kardiomonitorem (jeżeli wszystkie elementy konieczne do podłączenia z kardiomonitorem w dostawie), aby możliwe było podłączenie do dowolnego kardiomonitora zaoferowanego w Grupie 2?

Odpowiedź : TAK

POZ. 10 - Respirator objętościowo-zmienny - 1 szt. i POZ. 11 - Respirator objętościowo-zmienny z regulacją stężenia tlenu - 1 szt.

- Punkt 4  z POZOSTAŁE. Prosimy o zmianę warunków dotyczących reakcji serwisu na 48 godzin w dni robocze, a całkowity czas naprawy na 5 dni roboczych. Postawiane przez Zamawiającego wymagania w obecnej postaci są niemożliwe do spełnienia, gdyż inżynier serwisowy jadąc do naprawy nie jest w stanie na 100% przewidzieć i zabrać ze sobą dokładnie wszystkie części jakie teoretycznie mogły ulec uszkodzeniu, przy czasie naprawy do 24 godzin niemożliwe jest również wtedy zapewnienie aparatu zastępczego zgodnie z wymaganiami z punktu 5. Aby spełnić obecne wymagania w 100% to na terenie szpitala musiałby być trzymany cały czas aparat zastępczy, co z ekonomicznego punktu widzenia jest niemożliwe do wykonania.

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4 na :   „W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …..... do godz. 15:00 dnia roboczego, w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 72 godzin”.

GRUPA 3

poz. 1 VIDEOGASTROSKOP – WYPOSAŻENIE DODATKOWE - pkt. 4)

1.    Czy Zamawiający dopuści wideoprocesor wyposażony w własny moduł archiwizujący obrazy endoskopowe z możliwością transferu ich do komputera?

Odpowiedź : TAK

poz. 5 SZAFA ENDOSKOPOWA - pkt. 1)

1. Czy Zamawiający dopuści szafę endoskopową dwudrzwiową, oszkloną wykonaną w całości ze stali kwasoodpornej    OH18N9.

UZASADNIENIE: Wyspecyfikowane gabaryty szafy endoskopowej powodują konieczność zainstalowania dwojga drzwi

w celu zachowania trwałości konstrukcji, ergonomii oraz łatwości obsługi przez użytkownika.

Odpowiedź : TAK

poz. 5 SZAFA ENDOSKOPOWA pkt. 11)

1. Czy Zamawiający dopuści szafę endoskopową o wysokości 2200mm (+/- 20 mm)?

Odpowiedź : TAK

„ Aparatura i wyposażenie endoskopowe”

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z ubezpieczenia szafy, stołów i procesora, etc. i wyrazi zgodę na ubezpieczenie wyłącznie endoskopów (wiedokolonoskopu, wideogastroskopu oraz bronchofiberoskopu) na okres 24 miesięcy.

Uzasadnienie: Pozostałe elementy stanowią wyposażenie dla którego ubezpieczenie nie znajduje uzasadnienia. Nie występuje ryzyko uszkodzenia mechanicznego. Nadmieniamy ponadto, że polisa może objąć swym zakresem wyłącznie sprzęt elektroniczny.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

POZ. 3 - BRONCHOFIBEROSKOP – pkt. 2

- Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o średnicy zewnętrznej końcówki 5,2 mm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

POZ. 3 - BRONCHOFIBEROSKOP – pkt. 3

1.  Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o średnicy kanału roboczego 2,55 mm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

POZ. 3 - BRONCHOFIBEROSKOP – pkt. 6

1. Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o kącie obserwacji 95°?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

POZ. 3 - BRONCHOFIBEROSKOP – pkt. 8

1. Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o zakresie zaginania końcówki w górę 160°?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

POZ. 3 - BRONCHOFIBEROSKOP – pkt. 11 oraz 13

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z kompatybilności z posiadanym źródłem światła w procesorze EPK-100p oraz  konieczności zaoferowania źródła światła opisanego w punkcie 13, 14 i 15 i dopuści bronchoskop wyposażony w własne bateryjne źródło światła typu LED?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

POZ. 3 - BRONCHOFIBEROSKOP – pkt. 12

1. Czy Zmawiający dopuści bronchoskop wyposażony w specjalny adapter umożliwiający bezpieczne mycie i dezynfekcję

aparatu w wyspecyfikowanej myjni INNOVA E2?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

„ Aparatura i wyposażenie endoskopowe”,

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie osobnego oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego zgodność z wymaganiami Zamawiającego, w przypadku braku możliwości potwierdzenia zgodności wszystkich deklarowanych parametrów technicznych i eksploatacyjnych z danymi producenta w załączonych opisach, fotografiach, katalogach, folderach, materiałach firmowych itp. ?

Odpowiedź : TAK

Grupa 5: poz. 1 – ssak elektryczny – szt. 3

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak z wyłącznikiem nożnym pneumatycznym zintegrowanym za pomocą

przewodu.

0dpowiedź : NIE

2.  Czy zamawiający dopuści ssaka o głośności do 42dB

0dpowiedź : NIE

3.  Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak ze zbiornikami na wydzieliny o pojemności odpowiednio 2l i 3l

przystosowane do wkładów jednorazowych.

0dpowiedź : NIE

4.   Czy zamawiający może wyjaśnić co rozumie przez określenie Klasa zabezpieczenia IIa.

0dpowiedź : Zamawiający prostuje - chodzi o klasę produktu IIa spełniający dyrektywę CE(93/42/EEC

5.   Czy zamawiający oczekuje ssaka o klasie medycznej IIa spełniającego dyrektywę CE(933/42/EEC?

0dpowiedź : Zamawiający oczekuje ssaka o klasie medycznej IIa spełniającego dyrektywę CE(93/42/EEC

6.   Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o wadze do 19 kg

0dpowiedź : NIE

poz. 2 – ssak pooperacyjny – szt. 2,

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak z wyłącznikiem nożnym pneumatycznym zintegrowanym za pomocą  przewodu.

0dpowiedź : NIE

2.    Czy zamawiający dopuści ssaka o głośności do 42dB

0dpowiedź : BIE

3.    Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak ze zbiornikami na wydzieliny o pojemności odpowiednio 2l i 3l

przystosowane do wkładów jednorazowych.

0dpowiedź : NIE

4.    Czy zamawiający może wyjaśnić co rozumie przez określenie Klasa zabezpieczenia IIa.

0dpowiedź : Zamawiający prostuje - chodzi o klasę produktu IIa spełniający dyrektywę CE(93/42/EEC

5.    Czy zamawiający oczekuje ssaka o klasie medycznej IIa spełniającego dyrektywę CE(933/42/EEC?

0dpowiedź : Zamawiający oczekuje ssaka o klasie medycznej IIa spełniającego dyrektywę CE(93/42/EEC

6.    Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o wadze do 19 kg

0dpowiedź : NIE

GRUPA 6 - Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych

1.   Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy podgrzewacza przepływowego produkcji niemieckiej, opartego na identycznej zasadzie działania jak opisany w SWIZ, różniącego się nieznacznie cechami użytkowymi. W szczególności prosimy o:

Pkt 6 - dopuszczenie następujących rodzajów drenów:

- zestaw o długości 460 cm ze złączem luer, z pułapką pęcherzyków, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym

- zestaw o długości 460 cm ze złączem luer, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym

- kompletny przyrząd infuzyjny: igła biorcza dwukanałowa, przeciwbakteryjny filtr powietrza, komora kroplowa L=55 mm 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml, wielkość oczek do płynów 15 mikronów, długość drenu 400 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik Luer – Lock

0dpowiedź :  Zgodnie z SIWZ

Pkt. 7

- dopuszczenie temperatury domyślnej po włączeniu 38O

0dpowiedź :  TAK

Pkt. 8

- dopuszczenie wydajności ogrzewania pozwalającej osiągnięcie temperatury płynu 38°C od temperatury pokojowej w czasie poniżej 1 minuty

0dpowiedź : TAK

Pkt. 10

- dopuszczenie wagi 2,5 kg

0dpowiedź : TAK

Pkt 12

- dopuszczenie wymiarów zewnętrznych:  250 x 170 x 205 mm

0dpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pkt 17

- dopuszczenie wizualnego alarmu niskiej temperatury, który uaktywnia się w przypadku gdy temperatura osiągnięta jest niższa o ponad 2OC w stosunku do temperatury zaprogramowanej

0dpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pkt 18

- dopuszczenie automatycznego wyłączenia grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie ponad 43OC z alarmem dźwiękowym i optycznym

0dpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pkt. 19

- odstąpienie od wymogu używania do ciśnienia 300 mmHg potwierdzonego instrukcją

0dpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych:

  - posiadający pozytywną opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie do podgrzewania w trakcie przetoczeń krwi, jej składników i płynów infuzyjnych

  - przepływowy, pracujący ze sterylnymi, jednorazowymi, wymiennymi wkładami dedykowanymi dla jednego pacjenta

  - Stała temperatura podgrzewania , nie mniej niż 400C

  - Czas od włączenia podgrzewacza do uzyskania temp 400 C nie więcej niż 10 sek.

  - Maksymalna szybkość przepływu przy której zagwarantowana jest temperatura ogrzewania nie mniejsza niż 200 ml/min

  - 2 czujniki zabezpieczające przed przegrzaniem

  - Sygnały wizualny i dźwiękowy informujące o temperaturze ogrzewanego płynu

  - Sterylne wkłady jednorazowe z przedłużką do wkłucia

  - Możliwość umieszczenia elementu grzejnego na ramieniu pacjenta

  - Temperatura otoczenia pracy od –50C do 50 0C

  - Wodoodporność podgrzewacza nie mniej niż 30 min zanurzenia na głębokości 90 cm

  - Dopuszczalna wilgotność względna podczas pracy od 10% do 90%

  - Wymiary nie więcej niż; element grzejny 13cm x 6cm x 3cm jednostka kontrolująca 23cm x 15cmx 9 cm

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

GRUPA 9

Poz. 1 – Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 4 kpl

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wielopozycyjne dla intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym o parametrach równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego według poniższego opisu? Proponowane łóżka posiadają parametry dobrane precyzyjnie pod kątem przeznaczenia (OIOM), poprawią komfort pracy przy pacjencie oraz umożliwią prowadzenie codziennych procedur związanych z intensywnym nadzorem. Proponowane parametry wynikają z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i w żaden sposób nie pogarszają walorów funkcjonalno - użytkowych odpisanych przez Zamawiającego.

- Łóżko przeznaczone do intensywnej terapii, z ruchomymi segmentami: oparcia pleców, ud  i podudzi

- Fabrycznie nowe: 2015 r.

- Łóżko spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52; klasa wodoodporności IP X6

- Podstawa jezdna zabudowana pokrywą z tworzywa sztucznego

- Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, leże stabilnie podparte na trzech kolumnach o przekroju prostokątnym

- Leże 4 segmentowe, w tym trzy segmenty ruchome, wypełnione odejmowanymi płytami HPL – łatwymi do czyszczenia i dezynfekcji

- Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz szczytów łóżka z tworzywa sztucznego łatwego do mycia i dezynfekcji, bez widocznych elementów metalowych

- Segment oparcia przezierny dla promieni RTG; kieszeń/taca na kasetę RTG, redukująca konieczność podnoszenia pacjenta  umiejscowiona pod segmentem oparcia pleców

- Szczyty łóżka wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, łatwo zdejmowane, z możliwością zablokowania np. na czas transportu łóżka

- Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, składane niezależnie, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka

- Barierki wyposażone w wizualne, wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej; wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek

- Obustronne, wbudowane w barierki boczne panele sterowania do obsługi funkcji elektrycznych łóżka

- Dwa panele sterowania (zewnętrzne) dla personelu medycznego wbudowane w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, obsługującymi funkcje elektryczne łóżka (wysokość leża, segment oparcia i zgięcia kolanowego); lokalizacja paneli pozwala na pozostanie pacjenta w zasięgu ręki personelu w trakcie manipulacji łóżkiem

- Dwa panele sterowania (wewnętrzne) dla pacjenta, wbudowane w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, obsługującymi funkcje elektryczne łóżka (wysokość leża, segment oparcia i zgięcia kolanowego)

- Dodatkowy panel sterowania dla personelu z elektryczną regulacją wysokości leża, oparcia pleców, zgięcia kolanowego, pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga oraz przechyłów bocznych  w zakresie do 25o

- Dodatkowy panel sterowania dla personelu z możliwością blokowania poszczególnych funkcji elektrycznych, wyposażony w pozycje zaprogramowane, uzyskiwane za pomocą jednego przycisku:

- Pozycja kardiologiczna (fotelowa)

- Pozycja antyszokowa

- Pozycja egzaminacyjna (do badań)

- CPR

- Łóżko wyposażone w dźwignię dodatkowego, manualnego CPR oparcia pleców

- System podwójnej autoregresji 16,5 cm

- Możliwość wydłużenia leża o 30 cm

- Podstawa łóżka jezdna z centralną blokadą kół obsługiwaną z obu stron łóżka pojedynczą dźwignią nożną dostępną od strony nóg pacjenta

- Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg

- Długość zewnętrzna łóżka bez przedłużenia leża: 220 cm

- Szerokość całkowita z barierkami bocznymi: 99 cm

- Elektryczna regulacja wysokości od podłogi do górnej płaszczyzny leża bez materaca w zakresie: 40  - 90 cm

- Rama bałkańska do jednego łóżka z możliwością przekładania pomiędzy łóżkami

- Wysokość barierek od powierzchni leża bez materaca: 43 cm

- Łóżko wyposażone w podwójne antystatyczne bez widocznej osi obrotu łatwe do dezynfekcji koła o średnicy 15 cm

- Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie: 0°-70°

- Regulacja segmentu ud (zgięcia kolanowego) w zakresie: 0°-45°

- Regulacja segmentu podudzi w zakresie: 0o-18o

- Pozycja Trendelenburga regulowana w zakresie: 0° - 16°

- Pozycja anty-Trendelenburga regulowana w zakresie: 0° - 18°

- Zasilanie elektryczne 220-240 V/ 50 Hz

- Zasilanie awaryjne, umożliwiające wykonanie manipulacji i ruchów koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w przypadku braku zasilania elektrycznego

- Panel z przyciskami dotykowymi z wyświetlaczem dla personelu medycznego wbudowany obustronnie w barierki boczne służący do prezentacji parametrów wagi pacjenta

- Łóżko wyposażone w układ ważenia pacjenta działający niezależnie od pozycji leża i lokalizacji pacjenta na łóżku

- Dokładność systemu ważenia pacjenta w całym zakresie pomiarowym nie gorsza niż 0,5 kg

- Funkcja dodawania lub odejmowania masy urządzeń lub rzeczy umieszczonych dodatkowo na łóżku, bez zmiany właściwej masy ciała pacjenta

- Zakres pomiaru wagi do min. 245 kg

- Waga przystosowana do okresowej legalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Wyposażenie dodatkowe każdego łóżka:

- Pedał nożny wykorzystywany do podnoszenia i opuszczania łóżka

- Rama łóżka zaopatrzona w odbojniki w 4 narożach łóżka

- Łóżko wyposażone w system nocnego oświetlenia

- Wieszak infuzyjny, składany

- 6 uchwytów na worki drenażowe

- 6 uchwytów do zamontowania pasów unieruchamiających pacjenta

- 4 gniazda na statywy infuzyjne

- Kolorystyka szczytów łóżek do wybrania przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania; dostępne min. 4 kolory w tym seledynowy (kolor RAL6019 lub zbliżony) i pomarańczowy (kolor RAL2003 lub zbliżony)

- Materac przeciwodleżynowy aktywny do profilaktyki i leczenia odleżyn do III stopnia, dzięki dobrym właściwościom redukcji siły ucisku, chłodzącym i mechanoterapeutycznym (masaż)

- Materac dwusekcyjny, podwyższony, prostokomorowy, wyposażony w 25 komór poprzecznych o przekroju prostokątnym z podwójnym zabezpieczeniem antyrotacyjnym, o wymiarach dostosowanych do konstrukcji łóżka

- Materac wyposażony w zawór CPR, system pasów stabilizujących oraz system air (układ mikrootworów, poprzez które wydostaje się w kierunku pacjenta powietrze wspomagające wentylacje jego ciała)

- Pokrowiec materaca zmywalny, wodoszczelny, paroprzepuszczalny, wykonany z medycznego materiału membraMED – poliuretanu bardzo odpornego na uszkodzenia

- Materac wyposażony w pompę z dotykowym panelem sterującym, funkcją wyboru wartości ciśnienia w materacu, ledowy wskaźnik zadanej wartości ciśnienia, czasu cyklu i trybu pracy, lampkę kontrolną nieprawidłowego ciśnienia / alarm wizualny spadku ciśnienia, dźwiękowy alarm niewłaściwego ciśnienia, wyłącznik dźwiękowego alarmu niewłaściwego ciśnienia, alarm opuszczenia łóżka przez pacjenta, automatyczną kontrola bezpiecznego poziomu wartości ciśnienia (z funkcją autokorekty), funkcję blokady panelu sterowania, funkcję trybu serwisowego, alarm braku zasilania, alarm przeglądu serwisowego, funkcję trybu siedzącego, funkcję trybu kardiologicznego, funkcję trybu symulacyjnego

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza proponowanego łóżka, proponowane urządzenie nie posiada wielu parametrów opisanych w SIWZ ważnych ze względów medycznych dla Zamawiającego.

- Pkt 6 Czy Zamawiający dopuszcza łóżko , w którym segmenty leża w segmencie oparcia wykonane są płyty HPL a nie z metalu ? Są one łatwiejsze do utrzymania w czystości a jednocześnie w pkt 8 Zamawiający wymaga płyty segmentu oparcia przeziernego dla promieni RTG co wzajemnie z wymogami pkt 6 się wyklucza .

Odpowiedź : TAK

- Pkt 9 Czy Zamawiający dopuszcza łóżko ,w którym szczyty łóżka wykonane są z wysokiej jakości polypropylenu? Tworzywo to jest bardziej wytrzymałe niż ABS i łatwiejsze do utrzymania w czystości .

Odpowiedź : TAK

- Pkt 25 Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym przyciski do sterowania regulacji elektrycznej przedłużania i skracania segmentu nóg umiejscowiony w panelu sterowania wbudowanym w barierki boczne od strony zewnętrznej barierki? Takie rozwiązanie pozwala na bardziej ergonomiczną prace personelu .

Odpowiedź : TAK

- Pkt 69.Czy Zamawiający dopuści łóżko dostępne tylko w jednej kolorystyce charakterystycznej dla producenta ? Kolorystyka łóżka nie ma wpływu na jego parametry techniczne i przeznaczenie terapeutyczno lecznicze .

Odpowiedź : TAK

- Czy w rozumieniu zapisów zawartych w  Opisie  parametrów wymaganych,  Zamawiający dopuści łóżko opisane poniżej o parametrach porównywalnych bądź niejednokrotnie lepszych/korzystniejszych, charakteryzujące się m.in. bardziej precyzyjną wagą (z dokładnością do 100g a nie jak jest wymagana 0,5 kg), a także przechyłami bocznymi realizowanymi z poziomu łóżka, nie natomiast z materaca? Poniższe łóżko posiada zaawansowany materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy odłączany od łóżka, który pozwala na użytkowanie łóżka z przechyłami bocznymi z dowolnym materacem zachowując całą funkcjonalność zadań związanych z wykorzystywaniem przechyłów bocznych zarówno w ujęciu klinicznym, jak i od strony praktycznej w codziennych procedurach pielęgnacyjnych takich jak mycie czy przekładane pacjenta. Dopuszczenie poniższych rozwiązań pozwoli niewątpliwie na złożenie bardziej konkurencyjnych ofert w prowadzonym postępowaniu.

| l.p. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| I | Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 4 komplety |
| 1 | Łóżko przeznaczone do intensywnej terapii, z ruchomymi segmentami oparcia pleców, ud i podudzi. |
| 2 | Fabrycznie nowe 2015r |
| 3 | Łóżko spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Klasa wodoodporności min. IP X4. |
| 4 | Podstawa jezdna zabudowana pokrywą z tworzywa sztucznego. |
| 5 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, leże stabilnie podparte w 3 pkt |
| 6 | Leże 4 segmentowe wypełnione stalowymi oraz tworzywowymi segmentami |
| 7 | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz szczytów łóżka z tworzywa sztucznego łatwego do mycia i dezynfekcji, bez widocznych elementów metalowych. |
| 8 | Segment oparcia przezierny dla promieni RTG. Kieszeń na kasetę RTG, redukująca konieczność podnoszenia pacjenta umiejscowiona pod segmentem pleców |
| 9 | Szczyty łóżka wykonane z wysokiej jakości tworzywa abs, łatwo zdejmowane bez konieczności odblokowywania |
| 10 | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, składane niezależnie, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka. |
| 11 | Barierki wyposażone w wizualne, wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. |
| 12 | Obustronne, wbudowane w barierki boczne panele (ekrany) do obsługi wszystkich funkcji elektrycznych łóżka |
| 13 | Min. 2* panele sterowania (zewnętrzne) dla personelu medycznego wbudowane w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, obsługującymi funkcje elektryczne łóżka. Lokalizacja paneli pozwala na pozostanie pacjenta w zasięgu ręki personelu w trakcie manipulacji łóżkiem. Min. 2* panele sterowania (wewnętrzne) dla pacjenta, wbudowane w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, do obsługi segmentu oparcia i zgięcia kolanowego. |
| 14 | Panele z ekranem ciekłokrystalicznym dotykowym dla personelu medycznego wbudowane obustronnie w barierki boczne służące do minimum: • prezentacji parametrów łóżka i wagi pacjenta, w tym wykresów zmian wagi; • wspomagania rotacji bocznej z poziomu łóżka • obsługi funkcjami łóżka; |
| 15 | Sygnalizacja: - braku zasilania, - podłączenia do sieci, - konieczności wykonania czynności serwisowych |
| 16 | Łóżko wyposażone w układ ważenia pacjenta działający niezależnie od pozycji leża i lokalizacji pacjenta na łóżku. Układ ważenia pacjenta z funkcją śledzenia zmian masy ciała - łóżko tworzy statystykę zmian wagi. Dokładność systemu ważenia pacjenta w całym zakresie pomiarowym nie gorsza niż 0,1 kg |
| 17 | Funkcja dodawania lub odejmowania masy urządzeń lub rzeczy umieszczonych dodatkowo na łóżku, bez zmiany właściwej masy ciała pacjenta. |
| 18 | Zakres pomiaru wagi do 250 kg |
| 19 | Waga przystosowana do okresowej legalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| 20 | Funkcja pozycji kardiologicznej. Elektrycznie regulowana pozycja fotela. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |
| 21 | Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR dostępna z dźwigni ręcznej |
| 22 | Funkcja pozycji mobilizacyjnej. Elektrycznie regulowana pozycja wyjściowa ułatwiająca pacjentowi wyjście z łóżka. Pozycja uzyskiwana z jednego przycisku |
| 23 | Funkcja pozycji antyszokowej |
| 24 | Funkcja pozycji egzaminacyjnej do wykonywania codziennych procedur. Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna - pozioma dostępna z dowolnego ustawienia łóżka. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |
| 25 | Elektryczna regulacja wysokości leża, oparcia pleców, zgięcia kolanowego, pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga oraz regulacja długości segmentu nożnego za pomocą pilota przewodowego |
| 26 | Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR realizowana niezależnie od ustawień poszczególnych segmentów, uzyskiwana po użyciu dźwigni ręcznej polegająca na jednoczesnym opuszczeniu segmentu oparcia, |
| 27 | Funkcja autokonturu segmentu uda |
| 28 | Elektryczny system wspomagający sterowanie uruchamiany/zwalniany z pozycji pedału sterowania/hamowania. |
| 29 | Podstawa łóżka jezdna z centralną blokadą kół jazdy na wprost i wokół własnej osi. |
| 30 | Centralny system blokowania wszystkich 4 kół jezdnych i sterowania kierunkiem jazdy obsługiwany z obu stron łóżka dźwignią nożną |
| 31 | Selektywne blokowanie funkcji sterowanych elektrycznie na panelu centralnym |
| 32 | Łóżko wyposażone w możliwość włączenia alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta. |
| 33 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze 250 kg |
| 34 | Długość zewnętrzna łóżka bez przedłużenia leża 215cm |
| 35 | Długość zewnętrzna łóżka z przedłużeniem leża 237 cm |
| 36 | Szerokość całkowita z barierkami bocznymi 105 cm |
| 37 | Elektryczna regulacja wysokości od podłogi do górnej płaszczyzny leża bez materaca w zakresie: - pozycja najniższa 44 cm - pozycja najwyższa 82 cm |
| 38 | Uchwyt ręki do ułożeń ortopedycznych |
| 39 | Wysokość barierek od powierzchni leża bez materaca 45cm |
| 40 | Łóżko wyposażone w pojedyncze antystatyczne bez widocznej osi obrotu łatwe do dezynfekcji koła o średnicy 15 cm |
| 41 | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie 0°-70° |
| 42 | Regulacja segmentu ud (zgięcia kolanowego) w zakresie 0°-35° |
| 43 | Pozycja Trendelenburg regulowana w zakresie 0° - 13° |
| 44 | Pozycja antyTrendelenburg regulowana w zakresie 0° - 16° |
| 45 | Zasilanie elektryczne 230 V/ 50 Hz |
| 46 | Zasilanie awaryjne, umożliwiające wykonanie manipulacji i ruchów koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w przypadku braku zasilania elektrycznego |
| 47 | Materac przeciwodleżynowy aktywny. |
| 48 | Przeciwodleżynowy, powietrzny materac terapeutyczny o wymiarach dostosowanych do konstrukcji łóżka |
| 49 | Pokrowiec materaca wodoszczelny, paroprzepuszczalny |
| 50 | Materac zmiennociśnieniowy zbudowany z poprzecznych komór automatycznie utrzymujący wybrane ciśnienie |
| 51 | Materac wyposażony w funkcję utwardzania powierzchni, ułatwiającą codzienną opiekę nad pacjentem, dostępną z jednego przycisku na sterowniku. |
| 52 | Możliwość dostosowania ciśnienia w materacu do ułożeń łóżka w pozycji krzesła |
| 53 | Funkcja wspomagania obrotu pacjenta z poziomu łóżka na okres 30 minut w celu pielęgnacji pacjenta realizowana za pomocą łóżka. |
| 54 | Możliwość ustawienia funkcji wspomagania obrotu pacjenta w łóżku, w celu ułatwienia czynności pielęgnacyjnych lub procedur pielęgniarskich. |
| 55 | System pozwalający odprowadzić nadmiar ciepła i wilgoci spod pacjenta, działający na styku powierzchni materaca ze skórą pacjenta, ogranicza macerację skóry, zmniejszając tym samym ryzyko powstawania odleżyn. |
| 56 | Możliwość tymczasowego wyłączenia systemu pneumatyki na okres 8h w celu poprawy komfortu pacjenta podczas snu |
| 57 | Wyposażenie dodatkowe każdego łóżka |
| 58 | Łóżko wyposażone w pozycjonery przewodów kroplówek, tlenu, rur respiratora itp. |
| 59 | Pedał nożny wykorzystywany do podnoszenia i opuszczania łóżka |
| 60 | Rama łóżka zaopatrzona w odbojniki w 4 narożach łóżka |
| 61 | Łóżko wyposażone w system nocnego oświetlenia podłoża poniżej leża, aktywowany automatycznie |
| 62 | Wieszak infuzyjny, składany |
| 63 | 4 uchwyty na worki drenażowe |
| 64 | 4 uchwyty do zamontowania pasów unieruchamiających pacjenta |
| 65 | 4 gniazda na statywy infuzyjne |
| 66 | Zintegrowane ze szczytami uchwyty transportowe do łatwiejszego prowadzenia łóżka |
| 67 | Możliwość ustawienia alarmu opuszczenia łóżka min w 3 zakresach głośności |
| 68 | Łóżko wyposażone w przycisk uniesienia segmentu oparcia do 30° |
| 69 | Kolorystyka szczytów łóżek do wybrania przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postepowania. Dostępne min. 4 kolory w tym seledynowy (kolor RAL6019 lub zbliżony) i pomarańczowy (kolor RAL2003 lub zbliżony) |

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza proponowanego łóżka, proponowane urządzenie nie posiada wielu parametrów opisanych w SIWZ ważnych ze względów medycznych dla Zamawiającego.

- Czy w rozumieniu zapisów zawartych w  Opisie  parametrów wymaganych,  Zamawiający dopuści łóżko opisane poniżej (wraz z zintegrowanym materacem przeciwodleżynowym) o parametrach porównywalnych bądź niejednokrotnie lepszych/korzystniejszych, charakteryzujące się m.in. bardziej precyzyjną wagą (z dokładnością do 100g a nie jak jest wymagana 0,5 kg), a także przechyłami bocznymi realizowanymi z poziomu łóżka, nie natomiast z materaca? Zastosowanie przechyłów realizowanych w łóżku, a nie w materacu pozwala zwiększyć funkcjonalność łóżka i zastosować przechyły nie tylko w ujęciu klinicznym dla usprawnienia terapii antyodleżynowej, ale w codziennych procedurach pielęgnacyjnych związanych z myciem pacjenta, przekładaniem itp. Dopuszczenie poniższych rozwiązań pozwoli niewątpliwie na złożenie bardziej konkurencyjnych ofert w prowadzonym postępowaniu.

| l.p. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| I | Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 4 komplety |
| 1 | Łóżko przeznaczone do intensywnej terapii, z ruchomymi segmentami oparcia pleców, ud i podudzi. |
| 2 | Fabrycznie nowe 2015r |
| 3 | Łóżko spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Klasa wodoodporności min. IP X4. |
| 4 | Podstawa jezdna zabudowana pokrywą z tworzywa sztucznego. |
| 5 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, leże stabilnie podparte w 3 pkt |
| 6 | Leże 4 segmentowe wypełnione stalowymi oraz tworzywowymi segmentami |
| 7 | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz szczytów łóżka z tworzywa sztucznego łatwego do mycia i dezynfekcji, bez widocznych elementów metalowych. |
| 8 | Segment oparcia przezierny dla promieni RTG. Kieszeń na kasetę RTG, redukująca konieczność podnoszenia pacjenta umiejscowiona pod segmentem pleców |
| 9 | Szczyty łóżka wykonane z wysokiej jakości tworzywa abs, łatwo zdejmowane bez konieczności odblokowywania |
| 10 | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, składane niezależnie, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka. |
| 11 | Barierki wyposażone w wizualne, wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. |
| 12 | Obustronne, wbudowane w barierki boczne panele (ekrany) do obsługi wszystkich funkcji elektrycznych materaca |
| 13 | Min. 2* panele sterowania (zewnętrzne) dla personelu medycznego wbudowane w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, obsługującymi funkcje elektryczne łóżka. Lokalizacja paneli pozwala na pozostanie pacjenta w zasięgu ręki personelu w trakcie manipulacji łóżkiem. Min. 2* panele sterowania (wewnętrzne) dla pacjenta, wbudowane w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, do obsługi segmentu oparcia i zgięcia kolanowego. |
| 14 | Panele z ekranem ciekłokrystalicznym dotykowym dla personelu medycznego wbudowane obustronnie w barierki boczne służące do minimum: • prezentacji parametrów łóżka i wagi pacjenta, w tym wykresów zmian wagi; • wspomagania rotacji bocznej z poziomu łóżka • sterowania materacem zintegrowanym; |
| 15 | Sygnalizacja: - braku zasilania, - podłączenia do sieci, - konieczności wykonania czynności serwisowych |
| 16 | Łóżko wyposażone w układ ważenia pacjenta działający niezależnie od pozycji leża i lokalizacji pacjenta na łóżku. Układ ważenia pacjenta z funkcją śledzenia zmian masy ciała - łóżko tworzy statystykę zmian wagi. Dokładność systemu ważenia pacjenta w całym zakresie pomiarowym nie gorsza niż 0,1 kg |
| 17 | Funkcja dodawania lub odejmowania masy urządzeń lub rzeczy umieszczonych dodatkowo na łóżku, bez zmiany właściwej masy ciała pacjenta. |
| 18 | Zakres pomiaru wagi do 250 kg* |
| 19 | Waga przystosowana do okresowej legalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| 20 | Funkcja pozycji kardiologicznej. Elektrycznie regulowana pozycja fotela. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |
| 21 | Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR dostępna z dźwigni ręcznej |
| 22 | Funkcja pozycji mobilizacyjnej. Elektrycznie regulowana pozycja wyjściowa ułatwiająca pacjentowi wyjście z łóżka. Pozycja uzyskiwana z jednego przycisku |
| 23 | Funkcja pozycji antyszokowej |
| 24 | Funkcja pozycji egzaminacyjnej do wykonywania codziennych procedur. Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna - pozioma dostępna z dowolnego ustawienia łóżka. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |
| 25 | Elektryczna regulacja wysokości leża, oparcia pleców, zgięcia kolanowego, pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga oraz regulacja długości segmentu nożnego za pomocą pilota przewodowego |
| 26 | Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR realizowana niezależnie od ustawień poszczególnych segmentów, uzyskiwana po użyciu dźwigni ręcznej polegająca na jednoczesnym opuszczeniu segmentu oparcia, |
| 27 | Funkcja autokonturu segmentu uda |
| 28 | Elektryczny system wspomagający sterowanie uruchamiany/zwalniany z pozycji pedału sterowania/hamowania. |
| 29 | Podstawa łóżka jezdna z centralną blokadą kół jazdy na wprost i wokół własnej osi. |
| 30 | Centralny system blokowania wszystkich 4 kół jezdnych i sterowania kierunkiem jazdy obsługiwany z obu stron łóżka dźwignią nożną |
| 31 | Selektywne blokowanie funkcji sterowanych elektrycznie na panelu centralnym |
| 32 | Łóżko wyposażone w możliwość włączenia alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta. |
| 33 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze 250 kg |
| 34 | Długość zewnętrzna łóżka bez przedłużenia leża 215cm |
| 35 | Długość zewnętrzna łóżka z przedłużeniem leża 237 cm |
| 36 | Szerokość całkowita z barierkami bocznymi 105 cm |
| 37 | Elektryczna regulacja wysokości od podłogi do górnej płaszczyzny leża bez materaca w zakresie: - pozycja najniższa 44 cm - pozycja najwyższa 82 cm |
| 38 | Uchwyt ręki do ułożeń ortopedycznych |
| 39 | Wysokość barierek od powierzchni leża bez materaca 45cm |
| 40 | Łóżko wyposażone w pojedyncze antystatyczne bez widocznej osi obrotu łatwe do dezynfekcji koła o średnicy 15 cm |
| 41 | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie 0°-70° |
| 42 | Regulacja segmentu ud (zgięcia kolanowego) w zakresie 0°-35° |
| 43 | Pozycja Trendelenburg regulowana w zakresie 0° - 13° |
| 44 | Pozycja antyTrendelenburg regulowana w zakresie 0° - 16° |
| 45 | Zasilanie elektryczne 230 V/ 50 Hz |
| 46 | Zasilanie awaryjne, umożliwiające wykonanie manipulacji i ruchów koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w przypadku braku zasilania elektrycznego |
| 47 | Materac przeciwodleżynowy aktywny, zintegrowany. |
| 48 | Zintegrowany z ramą łóżka przeciwodleżynowy, powietrzny materac terapeutyczny o wymiarach dostosowanych do konstrukcji łóżka |
| 49 | Pokrowiec materaca wodoszczelny, paroprzepuszczalny |
| 50 | Materac niskociśnieniowy zbudowany z poprzecznych komór automatycznie utrzymujący wybrane ciśnienie |
| 51 | Materac wyposażony w funkcję utwardzania powierzchni, ułatwiającą codzienną opiekę nad pacjentem, dostępną z jednego przycisku na sterowniku. Samoczynny powrót do pracy w trybie terapeutycznym po upływie 30 min. od aktywowania maksymalnego napompowania |
| 52 | Możliwość dostosowania ciśnienia w materacu do ułożeń łóżka w pozycji krzesła |
| 53 | Funkcja wspomagania obrotu pacjenta z poziomu łóżka na okres 30 minut w celu pielęgnacji pacjenta realizowana za pomocą łóżka. |
| 54 | Możliwość ustawienia funkcji wspomagania obrotu pacjenta w łóżku, w celu ułatwienia czynności pielęgnacyjnych lub procedur pielęgniarskich. |
| 55 | System pozwalający odprowadzić nadmiar ciepła i wilgoci spod pacjenta, działający na styku powierzchni materaca ze skórą pacjenta, ogranicza macerację skóry, zmniejszając tym samym ryzyko powstawania odleżyn. |
| 56 | Możliwość tymczasowego wyłączenia systemu pneumatyki na okres 8h w celu poprawy komfortu pacjenta podczas snu |
| 57 | Wyposażenie dodatkowe każdego łóżka |
| 58 | Łóżko wyposażone w pozycjonery przewodów kroplówek, tlenu, rur respiratora itp. |
| 59 | Pedał nożny wykorzystywany do podnoszenia i opuszczania łóżka |
| 60 | Rama łóżka zaopatrzona w odbojniki w 4 narożach łóżka |
| 61 | Łóżko wyposażone w system nocnego oświetlenia podłoża poniżej leża, aktywowany automatycznie |
| 62 | Wieszak infuzyjny, składany |
| 63 | 4 uchwyty na worki drenażowe |
| 64 | 4 uchwyty do zamontowania pasów unieruchamiających pacjenta |
| 65 | 4 gniazda na statywy infuzyjne |
| 66 | Zintegrowane ze szczytami uchwyty transportowe do łatwiejszego prowadzenia łóżka |
| 67 | Możliwość ustawienia alarmu opuszczenia łóżka min w 3 zakresach głośności |
| 68 | Łóżko wyposażone w przycisk uniesienia segmentu oparcia do 30° |
| 69 | Kolorystyka szczytów łóżek do wybrania przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postepowania. Dostępne min. 4 kolory w tym seledynowy (kolor RAL6019 lub zbliżony) i pomarańczowy (kolor RAL2003 lub zbliżony) |

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza proponowanego łóżka, proponowane urządzenie nie posiada wielu parametrów opisanych w SIWZ ważnych ze względów medycznych dla Zamawiającego.

GRUPA 9

Poz. 2 – Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 2 kpl

- Czy (dla pkt. 3) Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wielopozycyjne dla intensywnej terapii  z materacem przeciwodleżynowym, posiadające długość całkowitą z przedłużeniem leża 250 cm (długość całkowita łóżka bez przedłużenia 220 cm oraz możliwość wydłużenia łóżka o 30 cm)? Zgodnie z oczekiwaniami w pkt. 38 Zamawiający dopuszcza „możliwość wydłużenia łóżka o min. 10 cm”, z którego też wynika oferowany w pytaniu parametr.

Odpowiedź : TAK

- Czy (dla pkt. 5) Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wielopozycyjne dla intensywnej terapii  z materacem przeciwodleżynowym, posiadające szerokość łóżka z poręczami bocznymi 97 cm? Oferowany wymiar będzie praktyczny ze względu na możliwość „przejścia” łóżka przez wąskie drzwi.

Odpowiedź : NIE

- Czy (dla pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wielopozycyjne dla intensywnej terapii  z materacem przeciwodleżynowym, posiadające wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 82 cm? Oferowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź : NIE

- Czy (dla pkt. 19) Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wielopozycyjne dla intensywnej terapii  z materacem przeciwodleżynowym, posiadające sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne dla personelu medycznego i pacjenta oraz za pomocą pilota przewodowego z możliwością umocowania  na barierce bocznej?

Odpowiedź : NIE

- Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści łóżko dostępne tylko w jednej kolorystyce charakterystycznej dla producenta ? Kolorystyka łóżka nie ma wpływu na jego parametry techniczne i przeznaczenie terapeutyczno lecznicze .

Odpowiedź : TAK

6.  Czy w rozumieniu zapisów zawartych w  Opisie  parametrów wymaganych,  Zamawiający dopuści łóżko opisane poniżej o parametrach porównywalnych bądź niejednokrotnie lepszych/korzystniejszych? Dopuszczenie poniższych rozwiązań pozwoli niewątpliwie na złożenie bardziej konkurencyjnych ofert w prowadzonym postępowaniu.

| l.p. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| II | Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 2 komplety |
| 1 | Rok produkcji: 2015, sprzęt fabrycznie nowy |
| 2 | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 220cm |
| 3 | Długość całkowita łóżka z przedłużeniem leża 235cm |
| 4 | Szerokość leża 90cm |
| 5 | Szerokość łóżka z poręczami bocznymi 100cm |
| 6 | Łóżko wyposażone w akumulator |
| 7 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 38,5cm |
| 8 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 76,5cm |
| 9 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Leże podzielone na 4 segmenty z czego 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego i płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem 13,5cm w celu współpracy z podnośnikami pacjenta |
| 10 | Klamry obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczają ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi |
| 11 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców |
| 12 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z inteligentnym autokonturem, tzn. podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i zapobiegając zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka |
| 13 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 65° |
| 14 | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem |
| 15 | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 45° |
| 16 | Manualna regulacja segmentu podudzia |
| 17 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |
| 18 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 16° |
| 19 | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne, dla personelu medycznego i pacjenta z możliwością umocowania na barierce bocznej Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne |
| 20 | Panel sterowania dla personelu medycznego z selektywnymi sterownikami blokującymi funkcje elektryczne |
| 21 | 4 pojedyncze antystatyczne koła o średnicy 150 mm |
| 22 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie dostępna łatwo od strony nóg pacjenta |
| 23 | Manualna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka wyróżniona innym kolorem |
| 24 | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne z wbudowanymi panelami sterowania i zintegrowanymi uchwytami ułatwiającymi wyjście pacjenta. |
| 25 | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej |
| 26 | Wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia widoczne niezależnie od pozycji łóżka |
| 27 | Zwalnianie blokad barierek na roboczej (ergonomicznej) wysokości personelu medycznego, z możliwością złożenia za pomocą jednej ręki |
| 28 | Maksymalny odstęp między zewnętrzną krawędzią barierek a obrysem łóżka nie większy niż 4cm |
| 29 | Szczyty łóżka zapewniające stabilność podczas transportu |
| 30 | Możliwość łatwego wyjmowania szczytów łóżka |
| 31 | Szczyt łóżka od strony nóg musi posiadać możliwość montażu drabinek przyłóżkowych |
| 32 | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny 4 haki |
| 33 | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka |
| 34 | 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta |
| 35 | 4 gniazda na statywy infuzyjne |
| 36 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze 250 kg |
| 37 | Zasilanie elektryczne 230 V;60 Hz/ 50 Hz |
| 38 | Możliwość wydłużenia łóżka o 15 cm |
| 39 | Wyposażenie każdego łóżka: Materac przeciwodleżynowy o grubości min. 12 cm wykonany z różnej gęstości pianek w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym Półka na pościel Uchwyt na kartę gorączkową Uchwyt na worki do moczu po każdej stronie łóżka |
| 40 | Kolorystyka szczytów łóżek do wybrania przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postepowania. Dostępne min. 4 kolory w tym seledynowy (kolor RAL6019 lub zbliżony) i pomarańczowy (kolor RAL2003 lub zbliżony) |

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza proponowanego łóżka, proponowane urządzenie nie posiada wielu parametrów opisanych w SIWZ ważnych ze względów medycznych dla Zamawiającego.

7. Czy w rozumieniu zapisów zawartych w  Opisie  parametrów wymaganych,  Zamawiający dopuści łóżko opisane poniżej o parametrach porównywalnych bądź niejednokrotnie lepszych/korzystniejszych? Dopuszczenie poniższych rozwiązań pozwoli niewątpliwie na złożenie bardziej konkurencyjnych ofert w prowadzonym postępowaniu.

| l.p. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| II | Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 2 komplety |
| 1 | Rok produkcji: 2015, sprzęt fabrycznie nowy |
| 2 | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 218cm |
| 3 | Długość całkowita łóżka z przedłużeniem leża 233cm |
| 4 | Szerokość leża 90cm |
| 5 | Szerokość łóżka z poręczami bocznymi 99cm |
| 6 | Łóżko wyposażone w akumulator |
| 7 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 37cm |
| 8 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 73,5cm |
| 9 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Leże podzielone na 4 segmenty z czego 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego i płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem 16cm w celu współpracy z podnośnikami pacjenta |
| 10 | Klamry obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczają ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi |
| 11 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców |
| 12 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z inteligentnym autokonturem, tzn. podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i zapobiegając zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka |
| 13 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 70° |
| 14 | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem |
| 15 | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 34° |
| 16 | Manualna regulacja segmentu podudzia |
| 17 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |
| 18 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 15° |
| 19 | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników: panel sterowania oraz pilot przewodowy Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne |
| 20 | Panel sterowania dla personelu medycznego z selektywnymi sterownikami blokującymi funkcje elektryczne |
| 21 | 4 pojedyncze antystatyczne koła o średnicy 125 mm |
| 22 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie dostępna łatwo od strony nóg pacjenta |
| 23 | Manualna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka wyróżniona innym kolorem |
| 24 | Łóżko wyposażone w jednoczęściowe barierki boczne wraz z mechanizmem zwalniania dostępnym w górnej części barierki. |
| 25 | Łóżko wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej |
| 26 | Wskaźniki kąta nachylenia widoczne niezależnie od pozycji łóżka |
| 27 | Zwalnianie blokad barierek na roboczej (ergonomicznej) wysokości personelu medycznego, z możliwością złożenia za pomocą jednej ręki |
| 28 | Maksymalny odstęp między zewnętrzną krawędzią barierek a górnym obrysem łóżka nie większy niż 4cm |
| 29 | Szczyty łóżka zapewniające stabilność podczas transportu |
| 30 | Możliwość łatwego wyjmowania szczytów łóżka |
| 31 | Szczyt łóżka od strony nóg musi posiadać możliwość montażu drabinek przyłóżkowych |
| 32 | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny 4 haki |
| 33 | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka |
| 34 | 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta |
| 35 | 4 gniazda na statywy infuzyjne |
| 36 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze 250 kg |
| 37 | Zasilanie elektryczne 230 V;60 Hz/ 50 Hz |
| 38 | Możliwość wydłużenia łóżka o 15 cm |
| 39 | Wyposażenie każdego łóżka: Materac przeciwodleżynowy o grubości min. 12 cm wykonany z różnej gęstości pianek w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym Półka na pościel Uchwyt na kartę gorączkową Uchwyt na worki do moczu po każdej stronie łóżka |
| 40 | Kolorystyka szczytów łóżek do wybrania przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postepowania. Dostępne min. 4 kolory w tym seledynowy (kolor RAL6019 lub zbliżony) i pomarańczowy (kolor RAL2003 lub zbliżony) |

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza proponowanego łóżka, proponowane urządzenie nie posiada wielu parametrów opisanych w SIWZ ważnych ze względów medycznych dla Zamawiającego.

GRUPA 10

dotyczy: Łóżko szpitalne – 9 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża oraz oparcia pleców i ud?

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja wysokości za pomocą leża, a nie materaca?

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o szerokości całkowitej mierzonej bez poręczy bocznych równej 965mm natomiast z poręczami 1018mm ?

Odpowiedź : TAK

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisów z punktu 4 – jak ma być uzyskiwana regulacja wysokości leża (np. elektrycznie lub hydraulicznie) ?

Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisów z punktu 5 – jak ma być uzyskiwana regulacja oparcia pleców i uda (np. elektrycznie lub za pomocą sprężyn gazowych z blokadą) ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisów z punktu nr 6 – „Sterowanie wysokością leża za pomocą wysokości materaca” – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania materaca ze zmienną wysokością?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z 4 kołami o średnicy 125 mm z indywidualną blokadą bez funkcji kierunkowej?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez możliwości wydłużenia leża?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z możliwością wydłużenia leża o 200mm od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez uchwytów do zamocowania wyposażenia dodatkowego/?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z materacem o grubości 10 cm ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży czas od zgłoszenia awarii do podjęcia działań serwisowych na miejscu awarii do 48 godzin (w dni robocze) ?

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4 na :   „W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …..... do godz. 15:00 dnia roboczego, w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 72 godzin”.

- Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży czas uruchomienia sprzętu i doprowadzenia go do stanu sprzed awarii do 48 godzin (w dni robocze) od podjęcia działań serwisowych na miejscu awarii?

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4 na :   „W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …..... do godz. 15:00 dnia roboczego, w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 72 godzin”.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (9 szt.) ze szczytami wykonanymi z metalowych rur, pokrytych chromem, wypełnionych płytą tworzywową hpl?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (9 szt.) z możliwością przedłużenia leża tylko od strony nóg pacjenta, co w żaden sposób nie pogarsza walorów użytkowych łóżka?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu regulacji wysokości leża łóżka oraz segmentów leża, tj. czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżek z hydrauliczną regulacją wysokości leże, czy z elektryczną oraz z regulacją segmentu oparcia pleców i uda regulowanymi za pomocą sprężyn gazowych a segmentu podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z elektryczną regulacją wysokości leża za pomocą pilota?

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa sztucznego polipropylenu z tworzywową wklejką z możliwością wyboru koloru w tym kolor jasnoniebieski?

Odpowiedź : TAK ale pod warunkiem zaproponowania innych kolorów zawartych w SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające możliwość wydłużenia leża o 200 mm tylko od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone tylko w elastyczne krążki odbojowe bez listew?

Odpowiedź : TAK

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez „kieszeń na dokumenty” należy rozumieć ramkę na kartę gorączkową.

Odpowiedź : Kieszeń na dokumenty to miejsce składowania dokumentacji w tym karty gorączkowej.

Grupa 10

poz. 2 – łóżka rehabilitacyjne – 2 sztuki

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez sygnalizacji włączenia do sieci?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o długości zewnętrznej równej 2280 mm ?

Odpowiedź : TAK

- Czy ze względów utrzymania łóżka w należytej czystości i zapewnienia odpowiednich warunków dezynfekcji

Zamawiający wymaga aby zaoferowane łóżka oparte były na kolumnach cylindrycznych?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

4.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko 4 segmentowe, w którym segmenty wypełnione są jednolitymi płytami z tworzywa HPL, zamocowanymi na stałe, przeziernymi dla promieni RTG, które zapewniają łatwość w utrzymaniu czystości i dodatkowo nie pozwalają na przedostanie się zanieczyszczeń w trudnodostępne miejsca pod leżem? Rozwiązanie to jest korzystniejsze od zawartego w SIWZ, ponieważ wypełnienia panelowe stwarzają ryzyko przedostania się zabrudzeń pod leże w miejsca trudnodostępne dla personelu.

Odpowiedź :Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w punkcie 3 opisu łóżek pisząc „segmenty gładkie” ma na myśli segmenty na których nie będzie żadnych odstających lub wklęsłych elementów lub piktogramów?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS sztywno i mocno osadzone w gniazdach leża, co uniemożliwia ich niepożądane wypadnięcie nawet podczas transportu łóżka, ale bez możliwości ich blokady osobnym mechanizmem? Zablokowany szczyt może w sytuacji zagrożenia życia pacjenta i konieczności uzyskania szybkiego dostępu do głowy przedłużyć czas reakcji i spowodować zagrożenie życia pacjenta.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z nie antystatycznymi kołami?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z regulacją elektryczną wysokości w zakresie 410 – 710 mm ? Pragniemy zauważyć, że minimalna wysokość leża na poziomie 410 mm gwarantuje bezpieczne opuszczanie łóżka.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z funkcją autoregresji równoważną do opisanej funkcji Ergoframe? Funkcję Ergoframe posiadają jedynie łóżka czeskiego producenta – firmy LINET, której dystrybutorem na polskim rynku jest firma KONKRET.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ, z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego wymienioną funkcję oferują także inne firmy.

- Czy w świetle zapisów z punktu 16, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z rozwiązaniem funkcjonalnie równoważnym, zabezpieczającym przed nieświadomym (mimowolnym) uruchomieniem, funkcji przez pacjenta lub personel poprzez możliwość blokady tych funkcji na głównym panelu?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez funkcji stand-by?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez dodatkowego i oddzielnego przycisku bezpieczeństwa, odcinającego wszystkie funkcje elektryczne. Proponowane łóżka posiadają możliwość selektywnego blokowania dostępności poszczególnych funkcji łóżka.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z barierkami bocznymi jednoczęściowymi, składanymi wzdłuż ramy leża, zabezpieczającymi pacjenta na ok. 75% długości leża?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z mechanizmem składania barierki wbudowanym w dolną poprzeczkę barierki?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka barierkami bocznymi jednoczęściowymi, składanymi wzdłuż ramy leża, zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża, bez konieczności stosowania protektora?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży czas od zgłoszenia awarii do podjęcia działań serwisowych na miejscu awarii do 48 godzin (w dni robocze) ?

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4 na :   „W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …..... do godz. 15:00 dnia roboczego, w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 72 godzin”.

- Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży czas uruchomienia sprzętu i doprowadzenia go do stanu sprzed awarii do 48 godzin (w dni robocze) od podjęcia działań serwisowych na miejscu awarii?

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4 na :   „W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …..... do godz. 15:00 dnia roboczego, w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 72 godzin”.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 1000 x 2220 mm?

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcja podwójnej autoregresji – oparcia pleców i ud, oraz z cofaniem się oparcia pleców do góry po okręgu ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami po obu stronach łóżka zgodnymi z normą EN 60601-2-52, ale bez dodatkowych protektorów ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi z mechanizmem składania wbudowanym w dolną część barierki – poza zasięgiem leżącego pacjenta ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

22. Czy Zamawiający dopuści łóżko (2 szt.), ze szczytami wykonanymi ze stalowych kształtowników lakierowanych

proszkowo oraz płyty tworzywowej laminatowej?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (2 szt.), ze szczytami bez możliwości blokady na czas transportu? Proponowane

rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

24.  Czy Zamawiający dopuści łóżko (2szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź : TAK

25.  Czy Zamawiający dopuści łóżko (2 szt.) z regulacją segmentu uda w zakresie 0-45°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź : TAK

26.  Czy Zamawiający dopuści łóżko (2 szt.) bez funkcji ergoframe? Funkcja ta nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

27.Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (2szt.) bez funkcji stand-by?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

28. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (2szt.) bez oddzielnego przycisku odłączającego wszelkie funkcje elektryczne?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

29.  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (2szt.) bez systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniami?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez sygnalizacji podłączenia do sieci?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wypełnionym panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją leża, kąta nachylenia oparcia pleców, segmentu uda oraz przechyłów wzdłużnych sterowaną elektrycznie za pomocą pilota przewodowego oraz centralne panelu sterowania z możliwością zablokowania poszczególnych funkcji elektrycznych na panelu centralnym w tym m.in. przechyłów wzdłużnych?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa sztucznego polipropylenu z tworzywową wklejką z możliwością wyboru koloru w tym kolor jasnoniebieski?

Odpowiedź : Odpowiedź : TAK ale pod warunkiem zaproponowania innych kolorów zawartych w SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm?

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające tylko funkcję autoregresji bez dodatkowej funkcji „Ergoframe”?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające panel centralny bez systemu odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji, jednak posiadający zabezpieczenie w postaci pokrywy oraz system dezaktywujący pilot przewodowy za pomocą specjalnego kluczyka z koniecznością świadomego ponownego uruchomienia regulacji?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez przycisku bezpieczeństwa odłączającego funkcje elektryczne?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne których dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z mechanizmem zwalniania/odblokowywania wbudowanym w pionowy wspornik poręczy bocznej?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na odcinku 70% długości leża bez dodatkowych bez dodatkowych protektorów?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

GRUPA 11

dotyczy: wózek do przewożenia  chorych – 3 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2100 mm ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie 650 – 950 mm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek z przechyłem Trendelenburga 0-120 ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek z poręczami bocznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

5.   Czy zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych bez możliwości współpracy z ramieniem C?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

6.   Czy zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o bezpiecznym obciążeniu do 250 kg?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

7.   Czy zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych wyposażony w 4 koła?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

8.  Czy zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych bez tworzywowej obudowy podwozia (w odstawie umieszczony metalowy kosz na podręczne rzeczy pacjenta, butlę z tlenem, itp.)?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

9.  Czy zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej (zarówno z barierkami bocznymi, jak i bez) 730 mm?

Odpowiedź : TAK

10. Czy zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 2050 mm?

Odpowiedź : TAK

11. Czy zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-65º?

Odpowiedź : NIE

12. Czy zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z Trendelenburgiem 20º?

Odpowiedź : NIE

13. Czy zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych wyposażony w jeden tunel na kasetę RTG?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

14. Czy zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości w zakresie 650-950 mm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki o bezpiecznym obciążeniu roboczym do 250 kg?

Odpowiedź : NIE

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki o doskonałej zwrotności 3600, bez piątego koła?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o sprostowanie zaistniałej sprzeczności w opisie wózka, w punkcie 1 Zamawiający wymaga „konstrukcji z hartowanej, galwanizowanej stali” natomiast w punkcie 16 „wózka wykonanego z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym” – czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w punkcie 1 i dopuści do zaoferowania wózek wykonany z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga „konstrukcji z hartowanej, galwanizowanej stali” jak w pkt. 1

- Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży czas od zgłoszenia awarii do podjęcia działań serwisowych na miejscu awarii do 48 godzin (w dni robocze) ?

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4 na :   „W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …..... do godz. 15:00 dnia roboczego, w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 72 godzin”.

- Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży czas uruchomienia sprzętu i doprowadzenia go do stanu sprzed awarii do 48 godzin (w dni robocze) od podjęcia działań serwisowych na miejscu awarii?

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4 na :   „W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …..... do godz. 15:00 dnia roboczego, w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 72 godzin”.

- Czy (dla pkt. 8 i 9) Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej (zarówno bez poręczy bocznych jak i z poręczami bocznymi) 810 mm? Oferowany parametr to szerokość całkowita wózka zarówno z poręczami bocznymi jak i bez poręczy bocznych ze względu na to, że najszerszym punktem wózka są krążki odbojowe, a barierki nie zwiększają gabarytów wózka.

Odpowiedź : NIE

- Czy (dla pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 2060 mm? Oferowany wymiar wynika z elementów konstrukcyjnych wózka, takich jak np. krążki obojowe, uchwyty do prowadzenia wózka.

Odpowiedź : TAK

- Czy (dla pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych posiadający regulację wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 625 – 935 mm? Oferowany dolny zakres (625 mm) różni się nieznacznie od tolerancji, natomiast górny (935 mm) jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy (dla pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych posiadający oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 0o do 83,5o? Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź : TAK

- Czy (dla pkt. 13) Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych posiadający przechył Trendelenburga 14,5o? Oferowany zakres będzie w zupełności wystarczający podczas użytkowania wózka.

Odpowiedź : NIE

- Czy (dla pkt. 15) Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych posiadający regulację pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga za pomocą dźwigni nożnych (hydraulicznie)? Oferowane rozwiązanie będzie wygodne podczas codziennego użytkowania wózka.

Odpowiedź : NIE

- Czy (dla pkt. 18) Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych posiadający dwusegmentowe leże wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umożliwiające wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzenie reanimacji, możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C? Oferowane rozwiązanie posiada wyjątkowe właściwości użytkowe. Leże wykonane jest w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwe do dezynfekcji, utrzymania w czystości, odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy (dla pkt. 19) Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych posiadający leże na całej długości przezierne dla promieni RTG (wraz z prowadnicami na kasetę RTG i możliwością przesunięcia kasety względem długości całego leża)? Oferowane parametry wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i będą bardziej praktyczne podczas użytkowania wózka.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy (dla pkt. 23) Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych wyposażony w poręcze boczne chromowane wykończone estetycznym tworzywem? Oferowane parametry nie wpływają negatywnie na walory funkcjonalno - użytkowe wózka.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy (dla pkt. 23) Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych wyposażony w wieszak kroplówki z 4 haczykami ze stali nierdzewnej? Oferowane rozwiązanie nie wpływa negatywnie na walory funkcjonalno - użytkowe wózka.

Odpowiedź : TAK

- Czy (dla pkt. 23) Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych posiadający w obudowie podwozia wyprofilowane miejsce/pojemnik na butlę z tlenem? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas użytkowania wózka. Ponadto zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego w pkt. 7 wózek ma posiadać „tworzywową obudowę podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butlę z tlenem czy osobiste rzeczy pacjenta”.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- W związku z rozbieżnościami w opisie przedmiotu zamówienia pomiędzy punktem 1 a 16, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający konstrukcję wykonaną z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym – zgodnie z zapisami punkty 16 tabeli technicznej?

Odpowiedź : Odpowiedź : Zamawiający wymaga „konstrukcji z hartowanej, galwanizowanej stali” jak w pkt. 1

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych którego dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg?

Odpowiedź : NIE

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z centralna blokadą wszystkich kół jednocześnie uruchamianą dwoma dźwigniami zlokalizowanymi przy podstawie od strony głowy i nóg pacjenta?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej 820 mm wraz z poręczami oraz bez nich?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej wynoszącej 2130 mm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie od 565 do 895 mm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją leża do pozycji Trendelenburga w zakresie do 17 stopni?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją leża do pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga za pomocą pompy hydraulicznej sterowanej nożnie?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z jednym tunelem na kasetę RTG na całej długości leża?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w metalowe barierki boczne lakierowane proszkowo?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- W związku z rozbieżnościami pomiędzy zapisami w punkcie 7 oraz 23, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w tworzywową osłonę podstawy z miejscem na m.in. butlę z tlenem zamiast kosza?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Pozostałe wymagania

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie do 48 godzin czasu na reakcję serwisową od momentu zgłoszenia usterki? Dotyczy wyrobów opisanych w grupie 10 i 11.

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4 na :   „W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …..... do godz. 15:00 dnia roboczego, w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 72 godzin”.

GRUPA 12  Dotyczy - Pozycja 1.- Wózek reanimacyjny z zestawem do konikotomii – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym podstawa oraz cała konstrukcja wykonana jest z eloksalowanego(anodowanego) aluminium.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek , którego ściany boczne wykonane są z estetycznych płyt aluminiowych, eloksalowanych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne , dezynfekcję i zarysowania powierzchni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem roboczym wykonanym z bardzo trwałego i estetycznego materiały HPL i galerią wykonaną z trzech stron blatu.

Odpowiedź: TAK

- Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 730x602x900 mm (+/- 20 mm) i galerią o wymiarach 730x602 mm. (+/- 20 mm)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści szuflady o wymiarach :  95x400x600 mm, 145x400x600 mm, 245x400x600 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści wózek z blatem wysuwanym z przodu z pod głównego blatu.

Odpowiedź: NIE

- Czy zamawiający dopuści wózek , w którym wyposażenie dodatkowe można zamontować na listwach mocowanych na ścianach bocznych, tylnej i słupkach narożnych blatu roboczego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego podstawa i blat (z czterema profilowanymi brzegami o wymiarach 730x530mm) wykonane są z tworzywa poliuretanowego Baydur® - nie termoplastycznego o grubości 30mm,  odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV i łatwego w czyszczeniu? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne i gwarantuje długi okres użytkowania wózka oraz jego odporność na możliwe uszkodzenia.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego nielakierowany korpus wykonany jest z podwójnej blachy aluminiowej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygładzającym odpornym na wilgoć - pomiędzy ściankami wypełnienie izolacyjne o konstrukcji plastra miodu zapewniające sztywność i wygłuszenie? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym, które charakteryzuje się dokładnie takimi samymi parametrami oraz gwarantuje długi okres eksploatacji wózka bez ryzyka występowania uszkodzeń mechanicznych i odprysków powierzchni lakierowanych.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o wymiarach całkowitych wynoszących 835x645x940mm [szerokość x głębokość x wysokość]? Podane wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie są odczuwalne w praktyce. Poza tym wózki zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący komfort pracy personelu medycznego i optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 szuflady:

- 1 szuflada o wymiarach : 560x380x105mm

- 2 szuflady o wymiarach: 560x380x157mm

- 1 szuflada o wymiarach: 560x380x210mm ?

Oferowane wymiary tylko minimalnie odbiegają od wymaganych i nie będą zauważalne w praktyce.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z frontami szuflad wyposażonymi w uchwyt w kształcie litery C o długości 560mm i średnicy 10mm (tak jak na zdjęciu poniżej)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, gdyż uchwyt zlokalizowany jest na całej szerokości szuflady, co umożliwia jej otwarcie niezależnie od pozycji użytkownika (w przypadku rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego użytkownik musi stać frontalnie do wózka aby otworzyć szufladę, co zmniejsza funkcjonalność wózka).

(zdjęcie poglądowe szuflad z uchwytami)

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w wysuwany spod lewej strony blatu głównego blat roboczy bez możliwości zamiany strony, lecz z dodatkową szufladą na leki natychmiastowego użycia wysuwaną spod prawej strony blatu? Obecność dodatkowej szuflady na leki narkotyczne zwiększa funkcjonalność wózka.

Odpowiedź : NIE

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z pojemnikiem na rękawiczki  z tworzywa niepękającego przy uderzeniach? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z uchwytem na igły wykonanym z tworzywa niepękającego przy uderzeniach? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek bez miski na odpadki wykonanej ze stali kwasoodpornej? Biorąc pod uwagę fakt, że wózek będzie wyposażony w pojemny kosz to nie ma potrzeby stosowania dodatkowej miski, która jest rozwiązaniem niepraktycznym i niezwykle mało higienicznym.

Odpowiedź : NIE

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z obrotową półką na defibrylator nośności 12kg i wymiarach 280x280-380mm (szerokość regulowana z możliwością montażu dowolnego defibrylatora)? Jest to rozwiązanie umożliwiające przewożenie większości defibrylatorów i jest w zupełności wystarczające.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

18. Czy (dla pkt. 3) Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w blat roboczy z wysokiej jakości tworzywa sztucznego HDPE, o wymiarach 610 x 530 mm, z czterema profilowanymi brzegami, uniemożliwiającymi spadanie drobnych przedmiotów? Oferowany materiał jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcję oraz zarysowania. Pragniemy również nadmienić, że wymiary blatu są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego

Odpowiedź : TAK

Dotyczy - Pozycja 2. Wózek anestezjologiczny I – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym podstawa oraz cała konstrukcja wykonana jest eloksalowanego (anodowanego) aluminium.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek , którego ściany boczne wykonane są z estetycznych płyt aluminiowych, eloksalowanych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne , dezynfekcję i zarysowania powierzchni.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem roboczym wykonanym z bardzo trwałego i estetycznego materiały HPL i galerią wykonaną z trzech stron blatu.

Odpowiedź :  TAK

- Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 730x602x900 mm (+/- 20 mm) i galerią o wymiarach 730x602 mm. (+/- 20 mm)

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści szuflady o wymiarach : 95x400x600 mm, 145x400x600 mm, 245x400x600 mm

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści wózek z blatem wysuwanym z przodu z pod głównego blatu.

Odpowiedź :  NIE

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek posiadający, którego podstawa i blat (z czterema profilowanymi brzegami o wymiarach 730x530mm) wykonane są z tworzywa poliuretanowego Baydur® - nie termoplastycznego o grubości 30mm,  odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV i łatwego w czyszczeniu? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne i gwarantuje długi okres użytkowania wózka oraz jego odporność na możliwe uszkodzenia.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego nielakierowany korpus wykonany jest z podwójnej blachy aluminiowej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygładzającym odpornym na wilgoć - pomiędzy ściankami wypełnienie izolacyjne o konstrukcji plastra miodu zapewniające sztywność i wygłuszenie? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym, które charakteryzuje się dokładnie takimi samymi parametrami oraz gwarantuje długi okres eksploatacji wózka bez ryzyka występowania uszkodzeń mechanicznych i odprysków powierzchni lakierowanych.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o wymiarach całkowitych wynoszących 835x645x940mm [szerokość x głębokość x wysokość]? Podane wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie są odczuwalne w praktyce. Poza tym wózki zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący komfort pracy personelu medycznego i optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 szuflady:

- 1 szuflada o wymiarach : 560x380x105mm

- 2 szuflady o wymiarach: 560x380x157mm

- 1 szuflada o wymiarach: 560x380x210mm ?

Oferowane wymiary tylko minimalnie odbiegają od wymaganych i nie będą zauważalne w praktyce.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z frontami szuflad wyposażonymi w uchwyt w kształcie litery C o długości 560mm i średnicy 10mm (tak jak na zdjęciu poniżej)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, gdyż uchwyt zlokalizowany jest na całej szerokości szuflady, co umożliwia jej otwarcie niezależnie od pozycji użytkownika (w przypadku rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego użytkownik musi stać frontalnie do wózka aby otworzyć szufladę, co zmniejsza funkcjonalność wózka).

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w wysuwany spod lewej strony blatu głównego blat roboczy bez możliwości zamiany strony, lecz z dodatkową szufladą na leki natychmiastowego użycia wysuwaną spod prawej strony blatu? Obecność dodatkowej szuflady na leki narkotyczne zwiększa funkcjonalność wózka.

Odpowiedź : NIE

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z pojemnikiem na rękawiczki  z tworzywa niepękającego przy uderzeniach? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z uchwytem na igły wykonanym z tworzywa niepękającego przy uderzeniach? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

Dotyczy -Pozycja 2. – Wózek anestezjologiczny II -2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym podstawa oraz cała konstrukcja wykonana jest z eloksalowanego (anodowanego) aluminium.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek , którego ściany boczne wykonane są z estetycznych płyt aluminiowych, eloksalowanych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne , dezynfekcję i zarysowania powierzchni.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem roboczym wykonanym z bardzo trwałego i estetycznego materiały HPL i galerią wykonaną z trzech stron blatu.

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 730x602x1000 mm (+/- 20 mm) i galerią o wymiarach 730x602 mm. (+/- 20 mm)

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści szuflady o wymiarach : 145x400x600 mm, 245x400x600 mm

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści wózek z blatem wysuwanym z przodu z pod głównego blatu.

Odpowiedź : NIE

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek posiadający, którego podstawa i blat (z czterema profilowanymi brzegami o wymiarach 730x530mm) wykonane są z tworzywa poliuretanowego Baydur® - nie termoplastycznego o grubości 30mm,  odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV i łatwego w czyszczeniu? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne i gwarantuje długi okres użytkowania wózka oraz jego odporność na możliwe uszkodzenia.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego nielakierowany korpus wykonany jest z podwójnej blachy aluminiowej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygładzającym odpornym na wilgoć - pomiędzy ściankami wypełnienie izolacyjne o konstrukcji plastra miodu zapewniające sztywność i wygłuszenie? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym, które charakteryzuje się dokładnie takimi samymi parametrami oraz gwarantuje długi okres eksploatacji wózka bez ryzyka występowania uszkodzeń mechanicznych i odprysków powierzchni lakierowanych.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o wymiarach całkowitych wynoszących 835x645x940mm [szerokość x głębokość x wysokość]? Podane wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie są odczuwalne w praktyce. Poza tym wózki zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący komfort pracy personelu medycznego i optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 szuflady:

- 1 szuflada o wymiarach : 560x380x105mm

- 2 szuflady o wymiarach: 560x380x157mm

- 1 szuflada o wymiarach: 560x380x210mm ?

Oferowane wymiary tylko minimalnie odbiegają od wymaganych i nie będą zauważalne w praktyce.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z frontami szuflad wyposażonymi w uchwyt w kształcie litery C o długości 560mm i średnicy 10mm (tak jak na zdjęciu poniżej)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, gdyż uchwyt zlokalizowany jest na całej szerokości szuflady, co umożliwia jej otwarcie niezależnie od pozycji użytkownika (w przypadku rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego użytkownik musi stać frontalnie do wózka aby otworzyć szufladę, co zmniejsza funkcjonalność wózka).

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w wysuwany spod lewej strony blatu głównego blat roboczy bez możliwości zamiany strony, lecz z dodatkową szufladą na leki natychmiastowego użycia wysuwaną spod prawej strony blatu? Obecność dodatkowej szuflady na leki narkotyczne zwiększa funkcjonalność wózka.

Odpowiedź : NIE

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 półki na nici wykonane ze stali nierdzewnej, umiejscowione nad blatem roboczym jedna nad drugą o wymiarach: 710x150mm? Oferowane wymiary są korzystniejsze, gdyż umożliwiają przechowywanie większej ilość nici.

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z pojemnikiem na rękawiczki  z tworzywa niepękającego przy uderzeniach? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z uchwytem na igły wykonanym z tworzywa niepękającego przy uderzeniach? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź : TAK

- Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w min. 2 półki na nici (dotyczy pkt. 13 b), wykonane ze stali kwasoodpornej, umiejscowione nad blatem roboczym jedna nad drugą o wymiarach 550 x 200 mm? Proponowane rozwiązanie będzie w zupełności wystarczające i funkcjonalne podczas użytkowania produktu.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

GRUPA 13, Fotel ginekologiczno-urologiczny 1szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczno-urologiczny z regulacją wysokości w zakresie od 65 do 95cm? Proponowany zakres jest korzystniejszy o 10cm w stosunku do zakresu wymaganego. W przypadku foteli ginekologicznych większe znaczenie ma parametr wysokości minimalnej, który ułatwia zajęcie miejsca pacjentom na fotelu.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczno-urologiczny o szerokości 65cm? Jest to parametr korzystniejszy.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczno-urologiczny z oparciem pleców o długości 80cm? Oferowane rozwiązanie tylko nieznacznie odbiega od wymaganego i jest w zupełności wystarczające do uzyskania wygodnej pozycji pacjentki.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczno-urologiczny z siedziskiem o długości 47cm? Różnica 7cm nie będzie zauważalna w praktyce i w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność fotela.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczno-urologiczny z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -10o do 65o? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż umożliwia zarówno osiągnięcie wygodnej pozycji siedzącej, jak i leżącej.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczno-urologiczny z elektryczną regulacją segmentu siedziska w zakresie od -10 do +40o? Jest to rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga, co podnosi funkcjonalność fotela i ułatwia ustawienie segmentu siedziska w dogodnym położeniu. Ponadto zakres regulacji jest w tym przypadku znacznie korzystniejszy.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczno-urologiczny o nośności 150kg i wadze ok. 80kg? Parametr dotyczący obciążalności jest w zupełności wystarczający w praktyce użytkowej i nie ma potrzeby aby stał na wyższym poziomie. Natomiast nieznacznie wyższa waga fotela gwarantuje jego większą stabilność podczas przeprowadzanych zabiegów.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczno-urologiczny ze stojakiem kroplówki opartym na podstawie jezdnej, który może być ustawiony w dowolnej pozycji względem fotela? Jest to rozwiązanie bardziej funkcjonalne.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczno-urologiczny z jednostopniowym, antypoślizgowym podnóżkiem dostawianym do fotela? Biorąc pod uwagę fakt, iż oferowany model posiada regulację wysokości od 65cm, dodatkowy podnóżek będzie bardzo rzadko wykorzystywany, przez co nie ma potrzeby aby był on trwale zintegrowany z ramą fotela.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o konfiguracji: oparcie pleców, segment siedzenia oraz odłączany segment podudzia? Wszystkie 3 segmenty są tapicerowane łatwym do czyszczenia materiałem, dostępnym w różnych kolorach (wg wzornika producenta).

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o wysokości regulowanej w zakresie:

  - w pozycji fotelowej: 56 – 86 cm

  - w pozycji poziomej (leżanka): 78 – 108 cm ?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o szerokości segmentów (tapicerki) równej 57 cm oraz całkowitej szerokości 74,5 cm ?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o długości oparcia

Odpowiedź : pytanie nieprecyzyjne – brak danych

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o długości siedzenia

Odpowiedź : pytanie nieprecyzyjne – brak danych

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o zakresie regulacji oparcia pleców od -100 do +650 ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o zakresie regulacji siedziska w zakresie od -650 do +50 ?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o maksymalnym obciążeniu równym 200 kg? Pragniemy zauważyć, że jest to parametr lepszy niż wymagany.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o wadze 160 kg? Oferowany fotel posiada układ jezdny zabudowany w podstawie, dzięki czemu można go łatwo przemieszczać.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany fotel posiadał był mobilny – z układem jezdnym zabudowanym w podstawie?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel, który zamiast sterownika ręcznego posiada sterowniki nożne? Jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego, gdyż umożliwia lekarzowi sterowanie fotelem bez konieczności odkładania narzędzi.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z elektryczną regulacją (za pomocą 3 siłowników elektrycznych) dla:

  - regulacja wysokości

  - niezależna regulacją kata pochylenia siedziska

  - zmiana kąta oparcia pleców realizowana jako złożenie dwóch funkcji: regulację przechyłu Trendelenburga / anty-Trendelenburga oraz regulację kąta pochylenia siedziska ?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy w świetle zapisów z punktów 17 i 23 Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z podkolannikami (uchwytami na podudzia) z dodatkowymi, demontowanymi strzemionami (jak na poniższym zdjęciu)?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel bez zintegrowanego schodka? Proponowany fotel jest wyposażony w „wolnostojący” schodek (podnóżek).

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisów z punktu 26 – jakiego rodzaju ”przystawki urologicznej na nogi” oczekuje Zamawiający? Czy chodzi o podkolanniki jak z pytania 12? Jeżeli nie, to prosimy o dodatkowe wyjaśnienia.

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje przystawki do fotela ginekologicznego umożliwiającej wykonywanie zabiegów urologicznych. Przystawka urologiczna jest przedłużeniem siedziska fotela ginekologicznego.

- Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści do zaoferowania fotel z możliwością wyboru koloru tapicerki spośród następujących kolorów: czarny, zielony, beżowy, wrzosowy, niebieski, seledynowy?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza

- Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży czas od zgłoszenia awarii do podjęcia działań serwisowych na miejscu awarii do 48 godzin (w dni robocze) ?

Pozwoli to na dostarczenie zamiennika uszkodzonej części z centralnego magazynu zlokalizowanego na terenie Niemiec

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4 na :   „W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …..... do godz. 15:00 dnia roboczego, w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 72 godzin”.

- Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży czas uruchomienia sprzętu i doprowadzenia go do stanu sprzed awarii do 48 godzin (w dni robocze) od podjęcia działań serwisowych na miejscu awarii?

Pozwoli to na dostarczenie zamiennika uszkodzonej części z centralnego magazynu zlokalizowanego na terenie Niemiec

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4 na :   „W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …..... do godz. 15:00 dnia roboczego, w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 72 godzin”.

28. Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczno-urologiczny:

- o regulowanej wysokości w zakresie 640-1065mm

- szerokość 640mm

- długość oparcia 880mm

- zakres regulacji oparcia -8 do 80st

- zakres regulacji siedziska -5 do 28st

- maksymalne obciążenie 180kg

- waga 127kg

Spełniający pozostałe wymagania?

Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza

Pytania do zapisów SIWZ.

1. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w § 5 pkt. 1 projektu umowy z 0,2% do

0,1% wynagrodzenia brutto umowy nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w § 5 pkt. 1 projektu umowy z 30% do 10% wynagrodzenia brutto umowy? Jeżeli nie, to na jakie zmniejszenie kar Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

3.  Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Pytanie do wymogu SIWZ w p 9.3.2 Zamawiający  w tym punkcie sformułował wymóg dołączenia do oferty instrukcji obsługi w języku polskim. Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku dostarczenie takiej instrukcji w formie cyfrowej na płycie DVD z rozszerzeniem „pdf”?

Uzasadnienie

Tego typu opracowania są znacznej objętości kilkusetstronicowe. Instrukcja obsługi w języku polskim obligatoryjnie

dostarczana jest zawsze z aparatem.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz z ofertą instrukcji w formie papierowej lub  cyfrowej na płycie DVD w języku polskim lub zostanie złożone oświadczenie, że instrukcja w języku polskim w wersji papierowej  zostanie złożona przy dostawie sprzętu.

- Dotyczy pkt. 7 SIWZ

Prosimy o zmianę terminu dostaw na 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy § 2 ust. 1; §1 ust. 5pkt 3 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie nazewnictwa protokołów dostawy i odbioru zgodnie z § 2 ust. 5 i 6:

1. Wykonawca wykona:

1) dostawę i montaż przedmiotu umowy w terminie do dnia …. 2015 roku,

2) Po montażu przedmiotu dostawy nastąpi jego przekazanie do użytkowania na podstawie protokołów dostawy i odbioru podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. (…)

Odpowiedź : Zamawiający ujednolica w § 2 ust. 1; §1 ust. 5pkt 3 projektu umowy nazewnictwo na : „protokoły dostawy i odbioru „

- Dotyczy §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4

Zamawiający wymaga od Wykonawców zadeklarowania 24 godzinnego czasu reakcji serwisu na zgłoszoną awarię. Zapis powyższy wymaga od Wykonawcy podjęcia czynności serwisowych w czasie nierealnym dla oferentów mających siedzibę w miastach znacznie oddalonych od siedziby Zamawiającego.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zmieni ww.
postanowienie SIWZ w ten sposób, że wydłuży minimalny deklarowany czas reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia. Tym sposobem Wykonawca będzie miał wystarczającą ilość czasu na podjęcie stosownych działań.

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4 na :   „W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …..... do godz. 15:00 dnia roboczego, w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 72 godzin”.

8.     Dotyczy §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu trwania naprawy do maks. 7 dni roboczych, w przypadku gdy naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i maks. 14 dni roboczych, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzania części zamiennych z zagranicy

Odpowiedź : termin jak w odpowiedzi na pytanie nr 7.

9.Dotyczy §4 ust. 12 projektu umowy oraz w załączniku nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z projektu umowy zapisu odnoszącego się do obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego?

Powyższy obowiązek ciążący na wykonawcy oznacza, że zmuszony on jest posiadać na stanie dodatkowy egzemplarz każdego oferowanego urządzenia a jego koszt wliczyć w koszt oferty. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli wykonawcy na przedstawienie oferty najbardziej korzystnej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy §4 ust. 14 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy, Sprzedający zobowiązany jest wymienić ten zespół lub podzespół na nowy”

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy §5 ust. 1 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z terminem oddania do eksploatacji przedmiotu umowy określonego w §1 z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy §5 ust. 2 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na:„W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy.”

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy §5 ust. 6 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 08.03.2013r”

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy Załącznika Nr 2A do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub zastąpienie tego wymogu wymogiem podania siedziby w przypadku podmiotów lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d) Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy §1 ust. 5. Pkt 3) projektu umowy i Załącznika Nr 4 (pkt. 14 Pozostałe) do SIWZ

Koszty związane z dodatkowym ubezpieczeniem, każdy z wykonawców zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty – aby tego dokonać koniecznym jest doprecyzowanie warunków, na jakich ubezpieczenie to ma być zastosowane. Obecnie bowiem zapisy SIWZ i umowy uniemożliwiają jednoznaczne stwierdzenie o jakie ubezpieczenie chodzi. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie zakresu wymaganego ubezpieczenia w sposób przedstawiony poniżej:

1A. Dotyczy: załącznika nr 4 do SIWZ (Zestawienie parametrów technicznych), rubryki: „Opis parametrów wymaganych”

Wnosimy o dokonanie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (obejmujące szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, szkody wodociągowe, huraganu, powodzi, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, osunięcia się ziemi, zapadanie się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu) przez okres min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu dostawy i odbioru”.

Zaproponowany przez nas zakres ubezpieczenia jest oferowany przez ubezpieczycieli w ramach standardowego ubezpieczenia od  zdarzeń losowych (w zakresie pełnym). Dodatkowo konieczne jest określenie momentu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź : Zamawiający uściśla zapis w tym zakresie na  ubezpieczenie od wszelkich ryzyk, ubezpieczenie to powinno obowiązywać  od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

2A. Dodatkowo prosimy o przekazanie wykonawcom szczegółowych informacji o miejscu przechowywania przedmiotu umowy w okresie objęcia ubezpieczeniem i o posiadanych zabezpieczeniach przeciw-kradzieżowych i przeciwpożarowych, jako że informacje te są niezbędne do uzyskania polisy ubezpieczeniowej oraz uzyskania przez wykonawców ostatecznej wyceny składki ubezpieczenia, co jest konieczne do prawidłowego określenia ceny oferty.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że sprzęt zostanie umieszczony w pomieszczeniach szpitalnych zamykanych na zamki patentowe, budynek jest monitorowany, wyposażony w sprzęt gaśniczy tj. gaśnice, kace gaśnicze, wewnętrzna sieć hydrantowa.

3A. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie zmiany w § 1 ust. 5 pkt 3) wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ) tak, aby powstał zapis w następującym brzmieniu:

„5. Ustalona cena obejmuje:

(…),

3) koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy od daty uruchomienia i podpisania protokołu uruchomienia przez Zamawiającego, w zakresie, o którym mowa w rubryce „Opis parametrów wymaganych” załącznika nr 4 do SIWZ,”

Odpowiedź : Zamawiający wprowadza poniższą zmianę : § 1 ust. 5 pkt 3) koszty ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy od daty podpisania protokołu dostawy i odbioru przez Zamawiającego, w zakresie, o którym mowa w rubryce „Opis parametrów wymaganych” załącznika nr 4 do SIWZ,”

- Dotyczy pkt. 9.3.2 SIWZ

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty instrukcji obsługi, a zastąpienia jej oświadczeniem o posiadaniu instrukcji obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu i zobowiązaniu dostarczenia ich wraz z dostawą. Zgoda na proponowaną zmianę pozwoli na znaczące zmniejszenie objętości składanych ofert.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz z ofertą instrukcji w formie papierowej lub  cyfrowej na płycie DVD w języku polskim lub zostanie złożone oświadczenie, że instrukcja w języku polskim w wersji papierowej  zostanie złożona przy dostawie sprzętu

- Dotyczy §4 ust. 7 projektu umowy

Prosimy o potwierdzenie iż postanowienia §4 ust. 7 nie mają zastosowania do części eksploatacyjnych, akcesoriów oraz materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych). Zamawiający będzie nabywał je sukcesywnie na własny koszt. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni jednak dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych stosowanych do urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź : Tak Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy: załącznika nr 4 do SIWZ (Zestawienie parametrów technicznych), rubryki: „Opis parametrów wymaganych”

Wnosimy o doprecyzowania pkt 10, 11 i 12 POZOSTAŁE:

„10. Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną – aktualną na dzień składania ofert.

11. Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. – aktualnej na dzień składania ofert.

12. Gwarancja niezmienności ceny w okresie obowiązywania gwarancji dotycząca artykułów z listy, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut, przy czym w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury wartość brutto ceny umownej ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian”

Przy pozostawieniu pierwotnego brzmienia SIWZ niejasne byłoby kogo obciążają bliżej nieokreślone koszty materiałów eksploatacyjnych, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych stosowanych do wszystkich urządzeń będących przedmiotem zamówienia, w tym tych które są wymieniane każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta. Takie produkty nie mogą być bowiem objęte gwarancją na urządzenie medyczne. Koszty związane z ich wymianą oprócz znaczącego wzrostu ceny skutkować mogłyby zarzutami natury formalnej w stosunku do Zamawiającego, w sytuacji, gdy jak ma to miejsce w tym przypadku dostarczone materiały jednorazowe i zużywalne, nie są uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie ich nabywanie (będące de facto świadczeniem okresowym) byłoby dokonywane z naruszeniem ustawy PZP.

Ponadto rozszerzenie gwarancji na materiały eksploatacyjne wielorazowego użytku i akcesoria zużywalne, mogłoby doprowadzić do nadania Zamawiającemu uprawnienia skutkującego praktycznie nieograniczonym przedłużaniem okresu gwarancji. To z kolei spowodowałoby że nie możliwe będzie skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Proszę zwrócić uwagę, że elementy zużywalne ze swej natury nie podlegają naprawie w przypadku zużycia – muszą wtedy podlegać wymianie - wobec tego zgodnie z brzmieniem art. 581 §1 k.c. gwarancja na te elementy musiałaby biec od nowa, co z kolei oznaczałoby dożywotnią gwarancję na materiały zużywające się szybciej niż trwa gwarancja (np. 24 m-ce).

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana postawie Zamawiającego, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość materiałów eksploatacyjnych zamawiający zamówi – jest ona nieograniczona.

Wykonawca w ramach umowy powinien się jedynie zobowiązać do zapewnienia w okresie obowiązywania gwarancji dostępności materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów, które Zamawiający będzie nabywał sukcesywnie na własny koszt.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż przy tak dużej wartości umowy pokrycie kosztów wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, na którą Wykonawca nie ma najmniejszego wpływu może spowodować, że podpisanie umowy będzie wiązać się z ryzykiem przewyższającym możliwości potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź : Zamawiający doprecyzowuje w Zestawieniach parametrów technicznych  pkt 10, 11 i 12 POZOSTAŁE:

„10. Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną – aktualną na dzień składania ofert.

11. Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. – aktualnej na dzień składania ofert.

12. Gwarancja niezmienności ceny w okresie obowiązywania gwarancji dotycząca artykułów z listy, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut, przy czym w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury wartość brutto ceny umownej ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian”

17. Załącznik nr 4 zestawienie parametrów technicznych, punkt 14

- Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie punktu: „Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy ”z uwagi na fakt, że nie jest to dzierżawa bądź wypożyczenie a zakup. W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie ubezpieczyć produktu bądź sprzętu, którego nie jesteśmy właścicielami (z chwilą podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych właścicielem staje się Zamawiający).

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

18. SIWZ punkt 9.3.2.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dołączenia do oferty instrukcji obsługi? Instrukcje obsługi zostaną dostarczone wraz z ewentualną dostawą zgodnie z ustaleniami umowy w rozdziale § 2 punkt 3.1.

Celem weryfikacji parametrów zaoferowanego sprzętu oraz ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego wystarczającym wydaje się dołączenie do oferty materiałów prospektowych z danymi technicznymi, dołączenie instrukcji obsługi znacznie zwiększy objętość oferty oraz może wydłużyć weryfikacje złożonych ofert.

Odpowiedź :  Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz z ofertą instrukcji w formie papierowej lub  cyfrowej na płycie DVD w języku polskim lub zostanie złożone oświadczenie, że instrukcja w języku polskim w wersji papierowej  zostanie złożona przy dostawie sprzętu.

19. Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 6 - § 2 ust. 1 podpunkt 4)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu istniejącego na zapis o poniższym brzmieniu:

„W razie dostawy przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania jego wymiany na pozbawiony wad i zgodny z umową. W miejsce zakwestionowanego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

20. Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 6 - § 4 ust. 11 w powiązaniu z załącznikiem nr 4 
– GRUPA 3 „ Aparatura i wyposażenie endoskopowe”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu istniejącego na zapis o poniższym brzmieniu:

„W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w terminie 3 dni roboczych w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 48 godzin w dniu roboczym”.

Odpowiedź : Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 11 projektu umowy oraz w załączniku nr 4 na :   „W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres …..... do godz. 15:00 dnia roboczego, w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 72 godzin”.

21. Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 6 - § 4 ust. 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„Jeżeli okres niesprawności wydłuży się ponad 5 dni roboczych to gwarancję przedłuża się o każdy dzień przestoju”.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

22. Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 6 - § 4 ust. 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego istotnego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zespół/podzespół na nowy”

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

23. Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 6 -§ 4 ust. 15 w powiązaniu z załącznikiem nr 4 
– GRUPA 3 „ Aparatura i wyposażenie endoskopowe”

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu pełnej obsługi pogwarancyjnej z wymaganych 
10 do 8 lat.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

24. Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 6 - § 5 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej z 0,2 do 0,1%

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

25. Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 6 - § 5 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 30 do 15% wartości brutto umowy

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ

26. Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 6 - § 5 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10 do 5% wartości brutto umowy

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ