N-M.ZP/D/5/2015							               Więcbork 28.05.2015r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie  Szpitala Powiatowego  im. dr Adama Gacy i dr  Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów prawa”

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) dotyczące powyższego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza zapytania oraz odpowiedzi :

Zamawiający przez pomyłkę nie udzielił odpowiedzi na poniższe pytanie .

GRUPA 2 – Zakup i dostawa aparatury do monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych pacjentów dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

POZ. 2 - DEFIBRYLATOR 1 – szt.

2.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z szybkością przesuwu papieru tylko 25 mm/sek jako standard ?

Odpowiedź : TAK