## Pakiet 1
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 1. - Obłożenia operacyjne i odzież jednorazowego użytku jałowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką (opisem przedmiotu dostawy) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Fartuch włókninowy chirurgiczny pełnobarierowy, jałowy z mankietami. Gramatura włókniny 45 g/m2. W komplecie dwie serwetki chłonne do rąk. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne - papier krepowy. Rozmiary M do XXL. | szt. | 4200
2. | Osłona na stolik Mayo jałowa 140 x 80 | szt. | 600
3. | Pokrowiec na przewody typu TUBUS, sterylny, przezroczysty, rozmiar 16-17 cm x 250 cm. | szt. | 300
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 2. Elektrody i papiery rejestracyjne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Elektroda EKG wykonana z pianki poliuretanowej, listek pozwalający na łatwe odklejenie elektrody od folii zabezpieczającej, żel stały, czujnik Ag/AgCl, kształt - okrągła z języczkiem, rozmiar 45mm x 42mm. | szt. | 38000
2. | Elektroda do badań holterowskich wykonana z pianki poliuretanowej, żel stały, czujnik Ag/AgCl, kształt prostokątny z podłużnym otworem do przełożenia i zamocowania kabla EKG, rozmiar 55mm x 40mm. | szt. | 3400
3. | Elektroda do badań wysiłkowych wykonana z włókniny perforowanej, żel stały, czujnik Ag/AgCl, kształt okrągły, średnica 50mm, wyposażona w tarkę do abrazji naskórka. | szt. | 6000
4. | Elektroda EKG dla niemowląt, wykonana z pianki poliuretanowej, z hydrożelem, kwadratowa 23mm x 23mm z przewodem 50 cm zakończonym wtykiem DIN 42802-1, średn. 1,5mm. | op. 3 szt. | 30
5. | Żel do ekg, opakowanie 0,5 l | szt. | 30
6. | Żel do usg, opakowanie 0,5 l | szt. | 440
7. | Papier USG Mitsubishi K61B | szt. | 40
8. | Papier USG Sony UPP 84S | szt. | 80
9. | Papier KTG Bistos BT350 | szt. | 100
10. | Papier KTG Corometrics 4305BAO | szt. | 100
11. | Papier EKG Ascard A4, 112 x 25 | szt. | 120
12. | Papier do spirometru Viasys 110 x 10 | szt. | 20
13. | Papier ekg 107 x 23 do defibrylatora Lifepak 12 | szt. | 80
14. | Papier ekg 50 x 26 do defibrylatora Lifepak 20 | szt. | 40
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | .........................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 3. Elektrody do pomiaru entropii i NMT
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Elektroda do pomiaru entropii | szt. | 500
2. | Elektroda do pomiaru NMT | szt. | 360
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ....................................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 4. Łącznik karbowany do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
| Elastyczny łącznik karbowany typu "martwa przestrzeń", z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i bronchoskopii, elastyczny kapturek z zatyczką, dł. 15 cm, rozmiar 22F, sterylny. | szt. | 320
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ...................................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 5. Układ oddechowy dla dorosłych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
| Układ oddechowy dla dorosłych do respiratora o regulowanej długości w zakresie 80-180 cm z pamięcią kształtu, średnica 22 mm. Dwie rury karbowane rozciągalne zakończone ze strony pacjenta łącznikiem prostym "Y" oraz łącznikiem kątowym z portem CO2 zabezpieczonym kapturkiem. Czas stosowania do 7 dni potwierdzony oświadczeniem producenta. | szt. | 240
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | .................................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załacznik nr 5
Pakiet nr 6. Wybrane akcesoria dla oddziału anestezjologii i intesywnej terapii I
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Pojedynczy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą. Długość linii 152 cm (122 + 30 cm), podwójny system przepłukiwania (3 ml/h), komora Macrodrip. | szt. | 300
2. | Linia do spirometrii, długość 300 cm. Dren w kolorze żółtym. | szt. | 240
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ..............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 7. Wybrane akcesoria dla oddziału anestezjologii i intesywnej terapii II
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Cewnik do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO tętnica udowa. długość użyteczna 20 cm, średnica zewnętrzna 5F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny w pełni kompatybilny z modułem pomiarowym w monitorach produkcji GE. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzało oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających. | szt. | 40
2. | Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze, zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość w pełni kompatybilna z modułem pomiarowym w monitorach produkcji GE. | szt. | 40
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 8
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 5
Pakiet nr 8. Wybrane akcesoria dla oddziału anestezjologii i intesywnej terapii oraz bloku operacyjnego
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN
1. | Zestaw do przeskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z rurką i odsysaniem znad mankietu, rozmiar 8.0, 9.0, bez Peana. | szt. | 20
2. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G. Zestaw zawiera: igłę Tuohy, kateter epiduralny dł. 100 cm, filtr przeciwbakteryjny płaski 0.2 µm, strzykawkę niskooporową 10 ml, strzykawkę 10 ml, grot do nacinania skóry, igłę do podawania leków 0.9 x 40 mm, igłę do znieczuleń 0.5 x 25 mm. | szt. | 30
3. | Zestaw wielokomorowy do aktywnego i grawitacyjnego drenażu opłucnej. Komora o pojemności 2100 ml, komora zastawki wodnej z barwnikiem poprawiającym widoczność poziomu płynu, komora regulacji siły ssania z barwnym wskaźnikiem dla ułatwienia odczytu siły ssania, z automatyczną zastawką zabezpieczającą przed ciśnieniem dodatnim, zastawka z filtrem zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym, z samouszczelniającym portem do pobierania próbek płynu. Sterylny. | szt. | 20
4. | Dren do zestawu drenażu opłucnej z trokarem ostrym z zakończeniem otwartym 24Ch/40 cm. | szt. | 20
Razem:
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ..........................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 9
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 9. Rurki intubacyjne, filtry oddechowe i inne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym wysokooporowym typ MURPHY, wykonanna z medycznego termoplastycznego PCV o zwiększonej elastyczności, wyposażona w podwójny znacznik głębokości , rozmiar na baloniku kontrolnym; linia RTG na całej długości rurki, całość bez lateksu i bez ftalanów, rozmiar 5,0 - 10,0, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami umożliwiającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki. | szt. | 1200
2. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z medycznego termoplastycznego PCV , posiadająca podwójny znacznik, głębokośc skalowana co 1 cm, bez lateksu i bez ftalanów, linia RTG na całej długości rurki; rozmiar 2,0 - 6,0, opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami umożliwiającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki. | szt. | 50
3. | Rurka tracheostomijna z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC silikonowana, linia RTG na całej długości rurki, z przezroczystym szyldem wyposażonym w miekkie giętkie skrzydełka z nazwą producenta, znakowany rozmiarem balonik, zestaw musi zawierać dwie tasiemki do mocowania rurki oraz całość musi być pozbawiona ftalanów i lateksu, pakowane folia/papier, rozmiar 3.0-10.0 | szt. | 90
4. | Rurka Guedela, rozmiar 000 do 5, sterylna pakowana pojedyńczo folia-papier, z medycznego PCV z głatko zaokrąglonymji krawędziami z barwnym kodem wkładek bez lateksu i ftalanów | szt. | 500
5. | Zamkniety sterylny system do odsysania do stosowania przez 72h, posiadający blokadę dostepu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania cewnika,przycisk do kontroli siły ssania z przyciskiem zabezpieczajacym przed przypadkowym użyciem. System musi posiadać barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenia, mocny przezroczysty mankiet zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, medyczny port do podawania leków anestezjologicznych, cewnik z automatycznym końcem. Całość musi być bez lateksu i bez ftalanów. | szt. | 100
6. | Filtr oddechowy z portem kapno | szt. | 1600
7. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, port tlenowy, łącznik 15mm. | szt. | 300
8. | Maska tlenowa j. u. - rozmiary XS, S, M, L, XL | szt. | 1850
9. | Maska tlenowa j. u. z nebulizatorem – wszystkie rozmiary (dla dzieci i dorosłych) | szt. | 400
10. | Maska tlenowa j. u. z rezerwuarem – wszystkie rozmiary (dla dzieci i dorosłych) | szt. | 400
11. | Dren do tlenu (przewód tlenowy) z PCV sterylny, dł. 210 cm. | szt. | 300
12. | Maska anestezyjna j.u. typu flex z nadmuchiwanym mankietem i zaworem regulacyjnym, przezroczysta, z barwnym oznaczeniem rozmiarów. Bez lateksu i DEHP. | szt. | 1200
13. | Łyżka do laryngoskopu światłowodowa, jednorazowa, typu McIntosh. Rozmary od 1 do 5. Wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metali, z elementami plastikowymi, kompatibilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (Green Line). | szt. | 200
14. | Łyżka do laryngoskopu światłowodowa, jednorazowa, typu Miller. Rozmary 00, 0. Wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metali, z elementami plastikowymi, kompatibilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (Green Line). | szt. | 40
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| …………………………………………… | [5 empty] | …………………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 10
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5
Pakiet nr 10. Pozostały drobny sprzęt jednorazowego użytku
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Nr deklaracji zgodności CE lub wpisu/zgłoszenia | Nr str oferty z ulotką ( opisem przedmiotu dostawy ) | Producent/ nr katalog. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Pojemnik na odpady medyczne, pojemność 1- 1,5l, w kolorze czerwonym, pokrywa pojemnika po ostatecznym zamknięciu uniemożliwia ponowne użycie pojemnika. | szt. | 1600
2. | Pojemnik na odpady medyczne, pojemność 2l, w kolorze czerwonym, pokrywa pojemnika po ostatecznym zamknięciu uniemożliwia ponowne użycie pojemnika. | szt. | 1600
3. | Pojemnik na odpady medyczne, pojemność 5l, w kolorze czerwonym, pokrywa pojemnika po ostatecznym zamknięciu uniemożliwia ponowne użycie pojemnika. | szt. | 300
4. | Pojemnik na odpady medyczne, pojemność 0,7 l, owalny (bocznie spłaszczony), w kolorze czerwonym. | szt. | 300
5. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 15ml. | szt. | 1000
6. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 60ml. | szt. | 250
7. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 120ml. | szt. | 200
8. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 250ml. | szt. | 100
9. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 500ml. | szt. | 50
10. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 1000ml. | szt. | 50
11. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 2500ml. | szt. | 20
12. | Pojemnik plastikowy na próbki do badań histopatologicznych 5000ml. | szt. | 5
13. | Opaska identyfikacyjna dla noworodka wykonana z folii PCV przezroczystej z zakończeniami błękitnymi lub różowymi. Opaska ma wygląd paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana jest z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem, który umożliwia wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiada otwory które pozwalają na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka. Długość opaski 16 cm. Mikrobiologicznie czyste pakowana po 100szt. | szt. | 1600
14. | Opaska do identyfikacji dorosłych, miękka z zaoblonymi końcami. Mikrobiologicznie czysta, pakowana po 100szt. | szt. | 10000
15. | Przyrząd do aspiracji leków i płynów z opakowań typu butelka, posiadający wbudowany filtr p / bakteryjny 0,45 mikrona , port iniekcyjny położony poniżej krawędzi górnej osłonki portu luer lock - zabezpieczający przed przypadkowym zainfekowaniem - oraz samodomykający się korek w kolorze zielonym zabezpieczający bezigłowy port iniekcyjny do strzykawek luer i luer-lock - uniemożliwiający wypływ płynu podczas zmiany pozycji opakowania oraz kompatybilny z wszystkimi rodzajami opakowań typu butelka, fiolka. | szt. | 4000
16. | Szpatułki drewniane pakowane pojedynczo, jałowe | op.100szt. | 150
17. | Zaciskacz do pępowiny dla noworodka z polipropylenu. Pępowina zaciska się między szczekami posiadającymi zębatkę i kanały zapewniające pewność zaciskania. Zaciśnięcie dokonuje się poprzez naciśnięcie palcami na powierzchnię z poprzecznymi ząbkami, które powodują odchylenie sprężystego haczyka, przeskok przez jego próg z charakterystycznym trzaskiem i zablokowaniem w pozycji zaciśniętej. Przed przypadkowym przedostaniem się pępowiny do części otworowej zabezpieczeniem jest języczek. Zaciskacz musi działać prawidłowo w przypadku znacznego odgięcia szczęk przy grubej i twardej pępowinie . długość całkowita 55 mm szerokość 11 mm, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 800
18. | Wziernik ginekologiczny, rozmiary „S”, "M" . | szt. | 7200
19. | Ostrza do skalpeli ze stali węglowej pakowane po 100 szt., rozmiar i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu, rozm. 10-24 | op.100szt. | 80
20. | Kieliszek plastikowy do podawania leków (op. 75 sztuk lub przeliczyć na inne) | op. 75 szt. | 200
21. | Osłonka pudrowana do głowic endoskopowych (pakowane pojedynczo) | op. 144 szt. | 25
22. | Worek na wymiociny z obejmą, wykonany w całości z tworzywa sztucznego | szt. | 1200
23. | Szkiełko mikroskopowe podstawowe z polem do opisu, szlifowane krawędzie. | op. 50 szt. | 30
24. | Szczoteczka cytologiczna „wachlarzyk”, sterylna. | szt. | 1500
25. | Staza gumowa bezlateksowa, uciskowa, jednorazowa. | rolka 25 szt. | 50
26. | Utrwalacz cytologiczny w aerozolu 100g, 150ml | szt. | 15
27. | Wieszak do worka na mocz, zawieszki podwójne, plastik niebieski. Pakowany po 10 sztuk w folię. | szt. | 180
28. | Koc ratunkowy 210 x 160 cm, folia metalizowana dwustronnie (srebrno-złoty). | szt. | 150
29. | Szczotka chirurgiczna do mycia rąk bez detergentu sterylna | szt. | 2750
30. | Lusterko krtaniowe sterylne o średnicy 19mm z uchwytem - rączką o długości min. 138 mm | szt. | 200
31. | Nożyczki j.u. do rozcinania zaciskaczy pępowiny | szt. | 30
32. | Zestaw do badania gardła, ucha i nosa sterylny, rozmar „M” (wziernik nosowy, wziernik uszny, szpatułka). | szt. | 1200
33. | Butelka plastikowa do długotrwałego odsysania ran płaska o pojemności 200-250 ml. | szt. | 800
34. | Basen sanitarny płaski z pulpy celulozowej z pokrywą. | szt. | 400
35. | Kaczka medyczna męska z pulpy celulozowej. | szt. | 200
36. | Papier podbródkowy do urządzeń okulistycznych | opak. 250 szt. | 8
37. | Kołnierz szyjny Schantza, wszystkie rozmiary | szt. | 60
38. | Kołnierz szyjny sztywny, regulowany, wszystkie rozmiary | szt. | 60
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................. | [5 empty] | ……………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczęć Wykonawcy