FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik  nr 4a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### PAKIET  NR 5

### TESTY DIAGNOSTCZNE, ODCZYNNIKI LABORATORYJNE ORAZ TESTY DO ANALIZY MOCZU Z  DZIERŻAWĄ  CZYTNIKA

| L.p | Nazwa odczynnika do badań | Numer katalogowy | Szacunkowa ilość testów na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto PLN | Wielkość opakowania | Wymagana ilość opakowań na 24 m-ce | Cena opakowania brutto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe do analizy moczu,minimum 10 parametrowe - ciężar wł., pH, białko, glukoza, ketony, bilirubina, azotyny, urobilinogen,leukocyty |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocz kontrolny( 5 x w tygodniu) dwa poziomy |  | Do określenia przez oferenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test ciążowy(paskowy) |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ASO (test lateksowy plus kontrole) |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CRP latex (test) |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RF lateks plus kontrole |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trójcykliczne antydepresanty - test |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Extona |  | 3 litry |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik Ehrlicha |  | 3x100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik Lugola |  | 3x100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | GBS – test wymazy z pochwy ( w zestawie test i wymazówka ) |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Barwnik do retykulocytów |  | 4x100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szybki test wykrywający wirusa grypy (typ A i B) w wymazach z nosa |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Test kasetkowy do wykrywania wirusa RSV w wymazach, popłuczynach lub aspiratach z nosa- zestaw z kontrolą dodatnią |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wartość oferty powinna być wyliczana z liczby pełnych opakowań.

Wymagania dotyczące testów i odczynników:

- Karty charakterystyki produktu dostarczone w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

- Mocz kontrolny płynny o stabilności minimum 14 dni po otwarciu.

- Paski  do analizy moczu minimum 10 - parametrowe, dodatkowe pole kompensacyjne na paskach, eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczenia glukozy i krwi.

Parametry graniczne dla czytnika:

| NAZWA – TYP APARATU |  |
| --- | --- |
| OFERENT I PRODUCENT |  |
| ROK PRODUKCJI |  |

WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | Parametr | Tak /Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nie starszy niż 2017 rok produkcji. |  |
| 2. | Wydajność analizatora minimum 400 ozn. na godz. |  |
| 3. | Menu w języku polskim |  |
| 4. | Pamięć min. 1000 wyników badań. |  |
| 5. | Automatyczna kalibracja aparatu przy uruchomieniu aparatu, bez wykonywania oznaczeń kalibracyjnych, bez użycia dodatkowych specjalnych pasków, kodów kreskowych (potwierdzone deklaracją producenta i odpowiednim fragmentem instrukcji) |  |
| 6. | Pasek standardowy wielokrotnego użytku do sprawdzania układu optycznego na wyposażeniu analizatora |  |
| 7. | Ekran dotykowy LCD służący do komunikacji z aparatem tj. wyboru funkcji, ustawień. |  |
| 8. | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach (SI, konwencjonalne, system plusowy – arbitralny) |  |
| 9. | Flagowanie wyników patologicznych |  |
| 10. | Automatyczny transport i usuwanie zużytych pasków |  |
| 11. | Wyposażony w czytnik kodów kreskowych. |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 13. | Wbudowana drukarka na papier termiczny . |  |
| 14. | Automatyczne przesyłanie wyników oznaczeń do zewnętrznego oprogramowania firmy ATD – SOFTWARE (bez wykonywania dodatkowych czynności związanych z wysyłaniem danych) |  |
| 15. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na paskach) |  |
| 16. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczenia |  |
| 17. | Ciekły materiał kontrolny (mocz kontrolny), gotowy do użycia, na dwóch poziomach (normalny, patologiczny) do przeprowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej |  |
| 18. | Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta |  |

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów ( brak potwierdzenia lub brak opisu )  spowoduje odrzucenie oferty.

Dodatkowe wymagania: bezpłatny, autoryzowany serwis do aparatu w okresie obejmowania umowy.

Czynsz dzierżawczy netto……………………… PLN

Czynsz dzierżawczy brutto……………………. PLN

VAT…………………………………………….. PLN

Czynsz dzierżawczy obejmuje: instalację, szkolenie,  pełną gwarancję oraz bezpłatne wykonanie jeden raz w roku przeglądu technicznego.

Łączna wartość oferty (dostawa odczynników + dzierżawa analizatora)

Netto…………………………………………… PLN

Brutto………………………………………….. PLN