N-M.ZP/D/5/2012							 Więcbork 30.07.2012r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wywoływarki automatycznej  dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku. Nr sprawy N-M.ZP/D/5/2012

Zamawiający informuje, ze wpłynęły zapytania do Specyfikqacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) dotyczące powyższego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2  w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010.113.759 ze zm. ) Zamawiający poniżej zamieszcza zapytania wraz z modyfikacją SIWZ :

Pytanie 1.

W załączniku nr 4 Zestawienie parametrów technicznych wywoływarki RTG w kolumnie Parametry i wartości graniczne - wymagane podane są konkretne parametry wskazujące jednoznacznie na wywoływarkę Protect Compact 2. Po analizie  instrukcji obsługi Protec Compact 2 – dostępnej w Internecie www.ebookbrowse.com/protec-compact-2-user-manual-pdf-d240072264 – jednoznacznie stwierdzamy, że SIWZ dopuszcza tylko i wyłącznie to urządzenie. W związku z tym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych urządzeń do wywoływania błon rentgenowskich niż ten określony model? W ofercie wywoływarek produkowanych przez Agfa Healthcare są urządzenia spełniające najważniejsze wymagania Zamawiającego, czyli wydajność, rozmiar obrabianych błon oraz gabaryty. Działanie Zamawiającego polegające na ograniczeniu konkurencji i wskazywaniu konkretnego produktu w postępowaniu publicznym jest niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i działa też na szkodę Użytkownika ograniczając mu wybór urządzenia i skazywanie się na jedno rozwiązanie.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, iż w związku z powyższym dokonuje na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na pytanie 1 :

Po zmianie  dodaje w punkcie 3 – „ Opis przedmiotu zamówienia „  ppkt 3.2. o treści  :

3.2. Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie wywoływarki równoważnej o parametrach nie gorszych niż wymaga specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ .

Pytanie 2 .

Czy Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić kwartalne mycia chemiczne, które są zgodne z zaleceniami producenta oraz są warunkiem koniecznym do utrzymania gwarancji ?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, iż w związku z powyższym dokonuje na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na pytanie 2 :

Po zmianie  dodaje w punkcie 3 – „ Opis przedmiotu zamówienia  - Wymagania „ ppkt 5. o treści  :

Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić kwartalne mycia chemiczne w okresie gwarancji.

Przed zmianą :

16.1.	Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

-   wartość netto przedmiotu zamówienia,

-   podatek VAT,

-   koszty ubezpieczenia,

-   koszty transportu,

-   koszt szkolenia personelu.

Po zmianie :

16.1.	Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

-   wartość netto przedmiotu zamówienia,

-   podatek VAT,

-   koszty ubezpieczenia,

-   koszty transportu,

-   koszt szkolenia personelu.

-   koszt  kwartalnych myć chemicznych w okresie gwarancji

Analogicznie    zapis “  koszt  kwartalnych myć chemicznych w okresie gwarancji “  zostaje zamieszczony w projekcie umowy w  §  1 pkt. 5 jako ppkt. g.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany punktu 15 SIWZ  - „ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert „

Przed zmianą :

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku ul. Mickiewicza 26 ( sekretariat Zarządu – budynek D ) w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 02.08.2012 r. do godziny 0900

15.4. Kopertę należy opisać następująco:

NOVUM-MED. Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26

89-410 Więcbork

„Przetarg na zakup i dostawę wywoływarki automatycznej RTG ” – OFERTA

Nie otwierać przed dniem 02.08.2012r.  godz. 0905

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 02.08.2012 r. o godzinie 0905

Po zmianie :

15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w NOVUM-MED. Sp. z o.o. w Więcborku ul. Mickiewicza 26 ( sekretariat Zarządu – budynek D ) w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 03.08.2012 r. do godziny 0900

15.4. Kopertę należy opisać następująco:

NOVUM-MED. Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26

89-410 Więcbork

„Przetarg na zakup i dostawę wywoływarki automatycznej RTG ” – OFERTA

Nie otwierać przed dniem 03.08.2012r.  godz. 0905

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 03.08.2012 r. o godzinie 0905

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy  je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Powyższe zmiany zostały zgodnie z art. 38 ust4a ustawy pzp  uwzględnione w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia i opublikowane w BZP w dniu 30.07.2012r.  pod pozycją nr  164673 – 2012.