Załącznik nr 3

Parametry techniczno-użytkowe

Nazwa handlowa:

Producent:

| Lp. | Rękawice medyczne | Ilość szt. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, bezlateksowe . Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców , grubość min. 0,14 mm na palcu. Długość rękawic min. 300 mm, AQL – 1,0 oznakowany fabrycz. na op. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. oznaczone fabrycznie informacją " wolne od akceleratorów chemicznych " Przebadane zgodnie z EN 374 na przenikanie substancji chemicznych, na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków, zgodnie z ASTM 6978, Pakowane max po 100 szt w opakowaniu z podziałem kolorystycznym op. ze względu na poszczególne rozmiary (rozmiary: L, XL). | 37 200 ( L – 20 000, XL – 17 200) | TAK |  |
| ` |  |  |  |
|  | ................................................ |  |  |  |  |  | .................................. |
|  | miejscowość, data |  |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy |  |  |