Załącznik Nr 4 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 5/2015

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

GRUPA 13 – Zakup i dostawa Fotel ginekologiczno-urologiczny – 1 szt. dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametry wymagane - funkcje, zakresy parametrów i cechy , których niespełnienie  spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fotel fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 2 | fotel przeznaczony do badań ginekologiczno-urologiczny- | TAK |  |  |
| 3 | Oparcie, siedzisko, zagłówek oraz segment podudzia tapicerowane są łatwym do czyszczenia materiałem, dostępnym w różnych kolorach | TAK |  |  |
| 4 | Konstrukcja fotela umożliwiająca płynną regulację | TAK |  |  |
| 5 | Wysokość regulowana w zakresie 80-100cm | TAK |  |  |
| 6 | Szerokość 60cm | TAK |  |  |
| 7 | Długość oparcia 90 cm | TAK |  |  |
| 8 | Długość siedziska 40 cm | TAK |  |  |
| 9 | Standardowy kąt nachylenia oparcia 30° | TAK |  |  |
| 10 | Zakres regulacji oparcia +5°/+50° | TAK |  |  |
| 11 | Standardowy kąt nachylenia siedziska 0° | TAK |  |  |
| 12 | Zakres regulacji siedziska +0°/+45° | TAK |  |  |
| 13 | Maksymalne obciążenie 180kg | TAK |  |  |
| 14 | Waga 68kg | TAK |  |  |
| 15 | Zasilanie 230V / 50-60Hz | TAK |  |  |
| 16 | Sterownik ręczny - pilot | TAK |  |  |
| 17 | Uchwyty na stopy (strzemiona), | TAK |  |  |
| 18 | Podpórki pod dłonie, | TAK |  |  |
| 19 | Pojemnik ze stali nierdzewnej, | TAK |  |  |
| 20 | Uchwyt na papier higieniczny na siedzisko | TAK |  |  |
| 21 | Elektryczna regulacja wysokości, siedziska i oparcia fotela | TAK |  |  |
| 22 | 3 silniki | TAK |  |  |
| 23 | Możliwość wymiany strzemion na uchwyty na podudzia | TAK |  |  |
| 24 | Wszelkie zmiany ustawień można przeprowadzać nawet przy maksymalnym obciążeniu. | TAK |  |  |
| 25 | Schodek zintegrowany z fotelem | TAK |  |  |
| 26 | Przystawka urologiczna na nogi | TAK |  |  |
| 27 | Stojak na kroplówki | TAK |  |  |
| 28 | Kolor obicia fotela do wybrania przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania. Dostępne min. 4 kolory (w tym żółty, pomarańczowy, zielony) | TAK |  |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | podać |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | PODAĆ |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | PODAĆ |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem granicznym. Jeżeli

w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem

granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia.

................................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta